## Calibration
No Mass |  | 6 kg Mass |  | Known mass | Reading
0 | 4122009 | 0 | 4368062 | 0 | 4121338.6471 | Slope | 2.4421e-05
1 | 4121671 | 1 | 4367531 | 6 | 4367025.0323
2 | 4121563 | 2 | 4367366
3 | 4121506 | 3 | 4367291
4 | 4121463 | 4 | 4367223
5 | 4121445 | 5 | 4367223
6 | 4121418 | 6 | 4367187
7 | 4121391 | 7 | 4367160
8 | 4121363 | 8 | 4367149
9 | 4121288 | 9 | 4367051
10 | 4121267 | 10 | 4367040
11 | 4121270 | 11 | 4367068
12 | 4121290 | 12 | 4367105
13 | 4121271 | 13 | 4367144
14 | 4121266 | 14 | 4367144
15 | 4121264 | 15 | 4367103
16 | 4121266 | 16 | 4367087
17 | 4121290 | 17 | 4367068
18 | 4121298 | 18 | 4367096
19 | 4121327 | 19 | 4367099
20 | 4121349 | 20 | 4367106
21 | 4121312 | 21 | 4367088
22 | 4121303 | 22 | 4367018
23 | 4121303 | 23 | 4367002
24 | 4121296 | 24 | 4367039
25 | 4121283 | 25 | 4367097
26 | 4121280 | 26 | 4367103
27 | 4121255 | 27 | 4367130
28 | 4121258 | 28 | 4367073
29 | 4121258 | 29 | 4367039
30 | 4121275 | 30 | 4367025
31 | 4121310 | 31 | 4367004
32 | 4121349 | 32 | 4367039
33 | 4121347 | 33 | 4367048
34 | 4121394 | 34 | 4367051
35 | 4121391 | 35 | 4367051
36 | 4121418 | 36 | 4367099
37 | 4121447 | 37 | 4367103
38 | 4121430 | 38 | 4367129
39 | 4121368 | 39 | 4367129
40 | 4121365 | 40 | 4367112
41 | 4121351 | 41 | 4367095
42 | 4121345 | 42 | 4367058
43 | 4121394 | 43 | 4367060
44 | 4121394 | 44 | 4366971
45 | 4121435 | 45 | 4366942
46 | 4121449 | 46 | 4366916
47 | 4121438 | 47 | 4366924
48 | 4121493 | 48 | 4366938
49 | 4121534 | 49 | 4366971
50 | 4121558 | 50 | 4366996
51 | 4121595 | 51 | 4367063
52 | 4121611 | 52 | 4367085
53 | 4121588 | 53 | 4367060
54 | 4121581 | 54 | 4367060
55 | 4121578 | 55 | 4367072
56 | 4121578 | 56 | 4367083
57 | 4121607 | 57 | 4367063
58 | 4121593 | 58 | 4367068
59 | 4121553 | 59 | 4367065
60 | 4121538 | 60 | 4367053
61 | 4121527 | 61 | 4367080
62 | 4121516 | 62 | 4367115
63 | 4121514 | 63 | 4367131
64 | 4121500 | 64 | 4367119
65 | 4121494 | 65 | 4367085
66 | 4121485 | 66 | 4367030
67 | 4121485 | 67 | 4367061
68 | 4121492 | 68 | 4367061
69 | 4121507 | 69 | 4367052
70 | 4121496 | 70 | 4367068
71 | 4121468 | 71 | 4367046
72 | 4121470 | 72 | 4367008
73 | 4121493 | 73 | 4367021
74 | 4121528 | 74 | 4367072
75 | 4121508 | 75 | 4367139
76 | 4121472 | 76 | 4367170
77 | 4121414 | 77 | 4367162
78 | 4121343 | 78 | 4367152
79 | 4121298 | 79 | 4367166
80 | 4121248 | 80 | 4367146
81 | 4121242 | 81 | 4367121
82 | 4121235 | 82 | 4367132
83 | 4121215 | 83 | 4367137
84 | 4121165 | 84 | 4367131
85 | 4121172 | 85 | 4367135
86 | 4121176 | 86 | 4367066
87 | 4121171 | 87 | 4366999
88 | 4121198 | 88 | 4366962
89 | 4121205 | 89 | 4366893
90 | 4121214 | 90 | 4366847
91 | 4121211 | 91 | 4366881
92 | 4121171 | 92 | 4366818
93 | 4121142 | 93 | 4366786
94 | 4121157 | 94 | 4366752
95 | 4121148 | 95 | 4366752
96 | 4121174 | 96 | 4366816
97 | 4121203 | 97 | 4366824
98 | 4121178 | 98 | 4366791
99 | 4121171 | 99 | 4366771
100 | 4121168 | 100 | 4366757
101 | 4121169 | 101 | 4366742
102 | 4121167 | 102 | 4366773
103 | 4121167 | 103 | 4366756
104 | 4121153 | 104 | 4366780
105 | 4121167 | 105 | 4366738
106 | 4121172 | 106 | 4366676
107 | 4121177 | 107 | 4366747
108 | 4121204 | 108 | 4366812
109 | 4121239 | 109 | 4366889
110 | 4121271 | 110 | 4366961
111 | 4121313 | 111 | 4366941
112 | 4121362 | 112 | 4366980
113 | 4121411 | 113 | 4366964
114 | 4121411 | 114 | 4366949
115 | 4121425 | 115 | 4366925
116 | 4121450 | 116 | 4366925
117 | 4121404 | 117 | 4366944
118 | 4121435 | 118 | 4366911
119 | 4121413 | 119 | 4366952
120 | 4121427 | 120 | 4366920
121 | 4121381 | 121 | 4367009
122 | 4121367 | 122 | 4367036
123 | 4121329 | 123 | 4367054
124 | 4121367 | 124 | 4367094
125 | 4121376 | 125 | 4367155
126 | 4121382 | 126 | 4367237
127 | 4121434 | 127 | 4367189
128 | 4121410 | 128 | 4367168
129 | 4121410 | 129 | 4367131
130 | 4121372 | 130 | 4367141
131 | 4121363 | 131 | 4367073
132 | 4121334 | 132 | 4366958
133 | 4121316 | 133 | 4366947
134 | 4121276 | 134 | 4366808
135 | 4121217 | 135 | 4366695
136 | 4121150 | 136 | 4366689
137 | 4121115 | 137 | 4366624
138 | 4121102 | 138 | 4366666
139 | 4121096 | 139 | 4366674
140 | 4121091 | 140 | 4366630
141 | 4121086 | 141 | 4366713
142 | 4121087 | 142 | 4366807
143 | 4121098 | 143 | 4366850
144 | 4121106 | 144 | 4366954
145 | 4121125 | 145 | 4367024
146 | 4121150 | 146 | 4367049
147 | 4121146 | 147 | 4367139
148 | 4121180 | 148 | 4367181
149 | 4121205 | 149 | 4367196
150 | 4121208 | 150 | 4367226
151 | 4121234 | 151 | 4367235
152 | 4121259 | 152 | 4367270
|  | 153 | 4367265
|  | 154 | 4367228

## Repeatability
| Force [kg] | ADC | Cycle # | Peak |  |  |  |  | Force [kg] | ADC | Cycle # | Peak
0 | -0.01 | 4131220 | 1 | 9.09 | st. dev. | 0.040356 | kg | 0 | -0.01 | 4127629 | 1 | 26.43 | st. dev. | 0.35848 | kg
1 | -0.01 | 4131232 | 2 | 8.98 | Repeatability error | 0.0325 | %FSO | 1 | -0.01 | 4127751 | 2 | 26.99 | Repeatability error | 0.2425 | %FSO
2 | -0.01 | 4131246 | 3 | 9.07 |  |  |  | 2 | -0.01 | 4127788 | 3 | 26.91
3 | -0.01 | 4131238 | 4 | 9.06 |  |  |  | 3 | 0 | 4127847 | 4 | 27.35
4 | -0.01 | 4131251 | 5 | 9.05 |  |  |  | 4 | 0 | 4127842 | 5 | 27.2
5 | -0.01 | 4131257 | 6 | 9.06 |  |  |  | 5 | -0.01 | 4127814 | 6 | 27.4
6 | -0.01 | 4131255 | 7 | 9.1 |  |  |  | 6 | -0.01 | 4127812
7 | -0.01 | 4131275 | 8 | 9.11 |  |  |  | 7 | -0.01 | 4127808
8 | -0.01 | 4131273 | [5 empty] | 8 | -0.01 | 4127809
9 | -0.01 | 4131258 | [5 empty] | 9 | -0.01 | 4127797
10 | -0.01 | 4131268 | [5 empty] | 10 | -0.01 | 4127797
11 | -0.01 | 4131274 | [5 empty] | 11 | -0.01 | 4127776
12 | -0.01 | 4131291 | [5 empty] | 12 | -0.01 | 4127792
13 | -0.01 | 4131299 | [5 empty] | 13 | -0.01 | 4127777
14 | -0.01 | 4131290 | [5 empty] | 14 | -0.01 | 4127796
15 | -0.01 | 4131291 | [5 empty] | 15 | -0.01 | 4127834
16 | -0.01 | 4131290 | [5 empty] | 16 | -0.01 | 4127809
17 | -0.01 | 4131274 | [5 empty] | 17 | -0.01 | 4127819
18 | -0.01 | 4131266 | [5 empty] | 18 | -0.01 | 4127792
19 | -0.01 | 4131257 | [5 empty] | 19 | -0.01 | 4127800
20 | -0.01 | 4131254 | [5 empty] | 20 | -0.01 | 4127801
21 | -0.01 | 4131261 | [5 empty] | 21 | -0.01 | 4127770
22 | -0.01 | 4131237 | [5 empty] | 22 | -0.01 | 4127740
23 | -0.01 | 4131220 | [5 empty] | 23 | -0.01 | 4127740
24 | -0.01 | 4131210 | [5 empty] | 24 | -0.01 | 4127716
25 | -0.01 | 4131200 | [5 empty] | 25 | -0.01 | 4127701
26 | -0.01 | 4131188 | [5 empty] | 26 | -0.01 | 4127704
27 | -0.01 | 4131162 | [5 empty] | 27 | -0.01 | 4127685
28 | -0.01 | 4131143 | [5 empty] | 28 | -0.01 | 4127706
29 | -0.01 | 4131158 | [5 empty] | 29 | -0.01 | 4127672
30 | -0.01 | 4131159 | [5 empty] | 30 | -0.01 | 4127704
31 | -0.01 | 4131159 | [5 empty] | 31 | -0.01 | 4127735
32 | -0.01 | 4131197 | [5 empty] | 32 | -0.01 | 4127708
33 | -0.01 | 4131183 | [5 empty] | 33 | -0.01 | 4127743
34 | -0.01 | 4131182 | [5 empty] | 34 | -0.01 | 4127808
35 | -0.01 | 4131184 | [5 empty] | 35 | 0 | 4127901
36 | -0.01 | 4131194 | [5 empty] | 36 | 0 | 4127904
37 | -0.01 | 4131213 | [5 empty] | 37 | 0 | 4127953
38 | -0.01 | 4131241 | [5 empty] | 38 | 0 | 4127977
39 | -0.01 | 4131227 | [5 empty] | 39 | 0 | 4127979
40 | -0.01 | 4131235 | [5 empty] | 40 | 0 | 4127891
41 | -0.01 | 4131235 | [5 empty] | 41 | -0.01 | 4127768
42 | -0.01 | 4131239 | [5 empty] | 42 | -0.01 | 4127696
43 | -0.01 | 4131241 | [5 empty] | 43 | -0.01 | 4127508
44 | -0.01 | 4131245 | [5 empty] | 44 | -0.02 | 4127299
45 | -0.01 | 4131261 | [5 empty] | 45 | -0.02 | 4127149
46 | -0.01 | 4131260 | [5 empty] | 46 | -0.02 | 4127048
47 | -0.01 | 4131250 | [5 empty] | 47 | -0.03 | 4126926
48 | -0.01 | 4131233 | [5 empty] | 48 | -0.03 | 4126843
49 | -0.01 | 4131252 | [5 empty] | 49 | -0.03 | 4126838
50 | -0.01 | 4131228 | [5 empty] | 50 | -0.03 | 4126845
51 | -0.01 | 4131218 | [5 empty] | 51 | -0.03 | 4126859
52 | -0.01 | 4131202 | [5 empty] | 52 | -0.03 | 4126859
53 | -0.01 | 4131206 | [5 empty] | 53 | -0.03 | 4126859
54 | -0.01 | 4131216 | [5 empty] | 54 | -0.03 | 4126872
55 | -0.01 | 4131200 | [5 empty] | 55 | -0.03 | 4126889
56 | -0.01 | 4131192 | [5 empty] | 56 | -0.03 | 4126889
57 | -0.01 | 4131192 | [5 empty] | 57 | -0.03 | 4126890
58 | -0.01 | 4131204 | [5 empty] | 58 | -0.03 | 4126905
59 | -0.01 | 4131204 | [5 empty] | 59 | -0.03 | 4126919
60 | -0.01 | 4131218 | [5 empty] | 60 | -0.03 | 4126934
61 | -0.01 | 4131217 | [5 empty] | 61 | -0.03 | 4126911
62 | -0.01 | 4131214 | [5 empty] | 62 | -0.03 | 4126918
63 | -0.01 | 4131231 | [5 empty] | 63 | -0.03 | 4126925
64 | -0.01 | 4131243 | [5 empty] | 64 | -0.03 | 4126914
65 | -0.01 | 4131248 | [5 empty] | 65 | -0.03 | 4126914
66 | -0.01 | 4131251 | [5 empty] | 66 | -0.03 | 4126931
67 | -0.01 | 4131273 | [5 empty] | 67 | -0.03 | 4126941
68 | -0.01 | 4131265 | [5 empty] | 68 | -0.03 | 4126918
69 | -0.01 | 4131249 | [5 empty] | 69 | -0.03 | 4126902
70 | -0.01 | 4131242 | [5 empty] | 70 | -0.03 | 4126878
71 | -0.01 | 4131240 | [5 empty] | 71 | -0.03 | 4126871
72 | -0.01 | 4131225 | [5 empty] | 72 | -0.03 | 4126856
73 | -0.01 | 4131213 | [5 empty] | 73 | -0.03 | 4126858
74 | -0.01 | 4131201 | [5 empty] | 74 | -0.03 | 4126884
75 | -0.01 | 4131195 | [5 empty] | 75 | -0.03 | 4126884
76 | -0.01 | 4131215 | [5 empty] | 76 | -0.03 | 4126897
77 | -0.01 | 4131207 | [5 empty] | 77 | -0.03 | 4126913
78 | -0.01 | 4131237 | [5 empty] | 78 | -0.03 | 4126956
79 | -0.01 | 4131260 | [5 empty] | 79 | -0.03 | 4126968
80 | -0.01 | 4131287 | [5 empty] | 80 | -0.03 | 4126983
81 | -0.01 | 4131318 | [5 empty] | 81 | -0.02 | 4127044
82 | -0.01 | 4131346 | [5 empty] | 82 | -0.02 | 4127092
83 | -0.01 | 4131373 | [5 empty] | 83 | -0.02 | 4127145
84 | -0.01 | 4131370 | [5 empty] | 84 | -0.02 | 4127170
85 | -0.01 | 4131370 | [5 empty] | 85 | -0.02 | 4127165
86 | 0 | 4131391 | [5 empty] | 86 | -0.02 | 4127156
87 | 0 | 4131441 | [5 empty] | 87 | -0.02 | 4127153
88 | 0 | 4131411 | [5 empty] | 88 | -0.02 | 4127153
89 | 0 | 4131471 | [5 empty] | 89 | -0.02 | 4127194
90 | 0 | 4131546 | [5 empty] | 90 | -0.02 | 4127215
91 | 0 | 4131635 | [5 empty] | 91 | -0.02 | 4127182
92 | 0.01 | 4131818 | [5 empty] | 92 | -0.02 | 4127133
93 | 0.01 | 4132022 | [5 empty] | 93 | -0.02 | 4127087
94 | 0.02 | 4132266 | [5 empty] | 94 | -0.02 | 4127040
95 | 0.02 | 4132599 | [5 empty] | 95 | -0.02 | 4127039
96 | 0.03 | 4132955 | [5 empty] | 96 | -0.02 | 4127071
97 | 0.05 | 4133539 | [5 empty] | 97 | -0.02 | 4127106
98 | 0.14 | 4137451 | [5 empty] | 98 | -0.02 | 4127129
99 | 0.41 | 4148449 | [5 empty] | 99 | -0.02 | 4127137
100 | 1.08 | 4175706 | [5 empty] | 100 | -0.02 | 4127158
101 | 2.08 | 4216817 | [5 empty] | 101 | -0.02 | 4127207
102 | 3.2 | 4262622 | [5 empty] | 102 | -0.02 | 4127244
103 | 4.35 | 4309618 | [5 empty] | 103 | -0.02 | 4127289
104 | 5.48 | 4355783 | [5 empty] | 104 | -0.02 | 4127289
105 | 6.6 | 4401721 | [5 empty] | 105 | -0.02 | 4127284
106 | 7.64 | 4444294 | [5 empty] | 106 | -0.02 | 4127264
107 | 8.5 | 4479795 | [5 empty] | 107 | -0.02 | 4127234
108 | 8.97 | 4498931 | [5 empty] | 108 | -0.02 | 4127226
109 | 9.1 | 4504185 | [5 empty] | 109 | -0.02 | 4127213
110 | 9.11 | 4504735 | [5 empty] | 110 | -0.02 | 4127181
111 | 9.11 | 4504749 | [5 empty] | 111 | -0.02 | 4127167
112 | 9.09 | 4504012 | [5 empty] | 112 | -0.02 | 4127147
113 | 9.09 | 4503983 | [5 empty] | 113 | -0.02 | 4127102
114 | 9.09 | 4503988 | [5 empty] | 114 | -0.02 | 4127075
115 | 9.09 | 4503978 | [5 empty] | 115 | -0.02 | 4127024
116 | 9.09 | 4503974 | [5 empty] | 116 | -0.03 | 4126978
117 | 9.09 | 4503959 | [5 empty] | 117 | -0.03 | 4126944
118 | 9.09 | 4503943 | [5 empty] | 118 | -0.03 | 4126883
119 | 9.09 | 4503927 | [5 empty] | 119 | -0.03 | 4126848
120 | 9.09 | 4503876 | [5 empty] | 120 | -0.03 | 4126872
121 | 9.09 | 4503820 | [5 empty] | 121 | -0.03 | 4126872
122 | 9.09 | 4503757 | [5 empty] | 122 | -0.03 | 4126884
123 | 9.09 | 4503687 | [5 empty] | 123 | -0.03 | 4126898
124 | 9.07 | 4503113 | [5 empty] | 124 | -0.03 | 4126929
125 | 9.04 | 4501657 | [5 empty] | 125 | -0.03 | 4126934
126 | 8.96 | 4498560 | [5 empty] | 126 | -0.03 | 4126930
127 | 8.08 | 4462439 | [5 empty] | 127 | -0.03 | 4126946
128 | 6.93 | 4415245 | [5 empty] | 128 | -0.03 | 4126958
129 | 5.77 | 4368029 | [5 empty] | 129 | -0.03 | 4126941
130 | 4.62 | 4320823 | [5 empty] | 130 | -0.03 | 4126911
131 | 3.47 | 4273612 | [5 empty] | 131 | -0.03 | 4126852
132 | 2.33 | 4226901 | [5 empty] | 132 | -0.03 | 4126812
133 | 1.21 | 4181076 | [5 empty] | 133 | -0.03 | 4126781
134 | 0.13 | 4136895 | [5 empty] | 134 | -0.03 | 4126768
135 | -0.14 | 4125747 | [5 empty] | 135 | -0.03 | 4126764
136 | -0.14 | 4125710 | [5 empty] | 136 | -0.03 | 4126764
137 | -0.14 | 4125691 | [5 empty] | 137 | -0.03 | 4126748
138 | -0.14 | 4125688 | [5 empty] | 138 | -0.03 | 4126728
139 | -0.14 | 4125688 | [5 empty] | 139 | -0.03 | 4126720
140 | -0.14 | 4125711 | [5 empty] | 140 | -0.03 | 4126705
141 | -0.14 | 4125732 | [5 empty] | 141 | -0.03 | 4126709
142 | -0.14 | 4125765 | [5 empty] | 142 | -0.03 | 4126714
143 | -0.14 | 4125768 | [5 empty] | 143 | -0.03 | 4126695
144 | -0.14 | 4125796 | [5 empty] | 144 | -0.03 | 4126693
145 | -0.14 | 4125804 | [5 empty] | 145 | -0.03 | 4126693
146 | -0.14 | 4125834 | [5 empty] | 146 | -0.03 | 4126698
147 | -0.14 | 4125871 | [5 empty] | 147 | -0.03 | 4126717
148 | -0.14 | 4125880 | [5 empty] | 148 | -0.03 | 4126740
149 | -0.14 | 4125897 | [5 empty] | 149 | -0.03 | 4126844
150 | -0.14 | 4125879 | [5 empty] | 150 | -0.02 | 4127024
151 | -0.14 | 4125896 | [5 empty] | 151 | -0.01 | 4127801
152 | -0.14 | 4125909 | [5 empty] | 152 | 0.01 | 4128630
153 | -0.14 | 4125909 | [5 empty] | 153 | 0.04 | 4129485
154 | -0.14 | 4125932 | [5 empty] | 154 | 0.06 | 4130430
155 | -0.14 | 4125998 | [5 empty] | 155 | 0.08 | 4131394
156 | -0.14 | 4125966 | [5 empty] | 156 | 0.1 | 4132332
157 | -0.14 | 4125941 | [5 empty] | 157 | 0.13 | 4133206
158 | -0.14 | 4125928 | [5 empty] | 158 | 0.15 | 4133986
159 | -0.14 | 4125900 | [5 empty] | 159 | 0.15 | 4134163
160 | -0.14 | 4125988 | [5 empty] | 160 | 0.15 | 4134277
161 | -0.13 | 4126087 | [5 empty] | 161 | 0.15 | 4134367
162 | -0.13 | 4126267 | [5 empty] | 162 | 0.15 | 4134371
163 | -0.05 | 4129590 | [5 empty] | 163 | 0.15 | 4134348
164 | 0.28 | 4142951 | [5 empty] | 164 | 0.15 | 4134352
165 | 1.07 | 4175226 | [5 empty] | 165 | 0.15 | 4134352
166 | 2.06 | 4215960 | [5 empty] | 166 | 0.15 | 4134346
167 | 3.16 | 4261053 | [5 empty] | 167 | 0.15 | 4134323
168 | 4.3 | 4307476 | [5 empty] | 168 | 0.15 | 4134320
169 | 5.43 | 4354027 | [5 empty] | 169 | 0.15 | 4134314
170 | 6.57 | 4400509 | [5 empty] | 170 | 0.15 | 4134313
171 | 7.63 | 4443866 | [5 empty] | 171 | 0.15 | 4134308
172 | 8.44 | 4477070 | [5 empty] | 172 | 0.15 | 4134321
173 | 8.79 | 4491397 | [5 empty] | 173 | 0.15 | 4134329
174 | 8.93 | 4497324 | [5 empty] | 174 | 0.15 | 4134339
175 | 8.97 | 4498902 | [5 empty] | 175 | 0.15 | 4134339
176 | 8.98 | 4499147 | [5 empty] | 176 | 0.15 | 4134354
177 | 8.98 | 4499198 | [5 empty] | 177 | 0.15 | 4134367
178 | 8.98 | 4499163 | [5 empty] | 178 | 0.15 | 4134387
179 | 8.98 | 4499109 | [5 empty] | 179 | 0.16 | 4134396
180 | 8.97 | 4499063 | [5 empty] | 180 | 0.16 | 4134423
181 | 8.97 | 4499056 | [5 empty] | 181 | 0.16 | 4134430
182 | 8.97 | 4499094 | [5 empty] | 182 | 0.16 | 4134421
183 | 8.97 | 4499094 | [5 empty] | 183 | 0.16 | 4134437
184 | 8.98 | 4499100 | [5 empty] | 184 | 0.16 | 4134451
185 | 8.98 | 4499114 | [5 empty] | 185 | 0.16 | 4134438
186 | 8.97 | 4499086 | [5 empty] | 186 | 0.16 | 4134431
187 | 8.97 | 4499016 | [5 empty] | 187 | 0.16 | 4134422
188 | 8.97 | 4498980 | [5 empty] | 188 | 0.16 | 4134403
189 | 8.97 | 4498945 | [5 empty] | 189 | 0.16 | 4134396
190 | 8.97 | 4498783 | [5 empty] | 190 | 0.15 | 4134373
191 | 8.8 | 4491922 | [5 empty] | 191 | 0.15 | 4134368
192 | 8.08 | 4462312 | [5 empty] | 192 | 0.15 | 4134368
193 | 6.93 | 4415525 | [5 empty] | 193 | 0.15 | 4134368
194 | 5.79 | 4368758 | [5 empty] | 194 | 0.15 | 4134361
195 | 4.65 | 4322039 | [5 empty] | 195 | 0.15 | 4134379
196 | 3.51 | 4275323 | [5 empty] | 196 | 0.16 | 4134396
197 | 2.37 | 4228611 | [5 empty] | 197 | 0.16 | 4134414
198 | 1.23 | 4182018 | [5 empty] | 198 | 0.16 | 4134432
199 | 0.26 | 4142134 | [5 empty] | 199 | 0.16 | 4134460
200 | -0.16 | 4124988 | [5 empty] | 200 | 0.16 | 4134476
201 | -0.16 | 4124980 | [5 empty] | 201 | 0.16 | 4134499
202 | -0.16 | 4125013 | [5 empty] | 202 | 0.16 | 4134516
203 | -0.16 | 4125036 | [5 empty] | 203 | 0.16 | 4134521
204 | -0.16 | 4125051 | [5 empty] | 204 | 0.16 | 4134535
205 | -0.16 | 4125064 | [5 empty] | 205 | 0.16 | 4134540
206 | -0.16 | 4125075 | [5 empty] | 206 | 0.16 | 4134536
207 | -0.16 | 4125083 | [5 empty] | 207 | 0.16 | 4134538
208 | -0.16 | 4125089 | [5 empty] | 208 | 0.16 | 4134544
209 | -0.16 | 4125070 | [5 empty] | 209 | 0.16 | 4134544
210 | -0.16 | 4125059 | [5 empty] | 210 | 0.16 | 4134559
211 | -0.16 | 4125048 | [5 empty] | 211 | 0.16 | 4134553
212 | -0.16 | 4125035 | [5 empty] | 212 | 0.16 | 4134540
213 | -0.16 | 4125028 | [5 empty] | 213 | 0.16 | 4134536
214 | -0.16 | 4125024 | [5 empty] | 214 | 0.16 | 4134530
215 | -0.16 | 4125032 | [5 empty] | 215 | 0.16 | 4134526
216 | -0.16 | 4125039 | [5 empty] | 216 | 0.16 | 4134531
217 | -0.16 | 4125047 | [5 empty] | 217 | 0.16 | 4134545
218 | -0.16 | 4125050 | [5 empty] | 218 | 0.16 | 4134542
219 | -0.16 | 4125059 | [5 empty] | 219 | 0.16 | 4134528
220 | -0.16 | 4125060 | [5 empty] | 220 | 0.16 | 4134521
221 | -0.16 | 4125067 | [5 empty] | 221 | 0.16 | 4134515
222 | -0.16 | 4125075 | [5 empty] | 222 | 0.16 | 4134499
223 | -0.16 | 4125079 | [5 empty] | 223 | 0.16 | 4134484
224 | -0.16 | 4125107 | [5 empty] | 224 | 0.16 | 4134476
225 | -0.15 | 4125266 | [5 empty] | 225 | 0.16 | 4134486
226 | -0.01 | 4131164 | [5 empty] | 226 | 0.16 | 4134505
227 | 0.13 | 4136773 | [5 empty] | 227 | 0.16 | 4134521
228 | 0.28 | 4142947 | [5 empty] | 228 | 0.16 | 4134540
229 | 0.76 | 4162584 | [5 empty] | 229 | 0.16 | 4134550
230 | 1.54 | 4194482 | [5 empty] | 230 | 0.16 | 4134562
231 | 2.65 | 4240059 | [5 empty] | 231 | 0.16 | 4134603
232 | 3.8 | 4287085 | [5 empty] | 232 | 0.16 | 4134640
233 | 4.95 | 4334158 | [5 empty] | 233 | 0.16 | 4134665
234 | 5.96 | 4375788 | [5 empty] | 234 | 0.16 | 4134675
235 | 6.97 | 4417174 | [5 empty] | 235 | 0.16 | 4134667
236 | 7.98 | 4458291 | [5 empty] | 236 | 0.16 | 4134670
237 | 8.65 | 4485935 | [5 empty] | 237 | 0.16 | 4134650
238 | 9.03 | 4501319 | [5 empty] | 238 | 0.16 | 4134621
239 | 9.07 | 4503043 | [5 empty] | 239 | 0.16 | 4134617
240 | 9.08 | 4503306 | [5 empty] | 240 | 0.16 | 4134623
241 | 9.08 | 4503354 | [5 empty] | 241 | 0.16 | 4134602
242 | 9.08 | 4503359 | [5 empty] | 242 | 0.16 | 4134573
243 | 9.08 | 4503359 | [5 empty] | 243 | 0.16 | 4134539
244 | 9.08 | 4503322 | [5 empty] | 244 | 0.16 | 4134507
245 | 9.08 | 4503272 | [5 empty] | 245 | 0.16 | 4134453
246 | 9.08 | 4503225 | [5 empty] | 246 | 0.15 | 4134392
247 | 9.07 | 4503182 | [5 empty] | 247 | 0.15 | 4134365
248 | 9.07 | 4503130 | [5 empty] | 248 | 0.15 | 4134351
249 | 9.07 | 4503053 | [5 empty] | 249 | 0.15 | 4134317
250 | 9.07 | 4503014 | [5 empty] | 250 | 0.15 | 4134277
251 | 9.07 | 4503001 | [5 empty] | 251 | 0.15 | 4134266
252 | 9.07 | 4503008 | [5 empty] | 252 | 0.15 | 4134245
253 | 9.07 | 4503030 | [5 empty] | 253 | 0.15 | 4134233
254 | 9.07 | 4503027 | [5 empty] | 254 | 0.15 | 4134223
255 | 9.07 | 4503005 | [5 empty] | 255 | 0.15 | 4134217
256 | 9.07 | 4502793 | [5 empty] | 256 | 0.15 | 4134225
257 | 9.04 | 4501755 | [5 empty] | 257 | 0.15 | 4134241
258 | 8.99 | 4499894 | [5 empty] | 258 | 0.15 | 4134248
259 | 7.87 | 4453887 | [5 empty] | 259 | 0.15 | 4134234
260 | 6.72 | 4406684 | [5 empty] | 260 | 0.15 | 4134282
261 | 5.56 | 4359438 | [5 empty] | 261 | 0.15 | 4134309
262 | 4.41 | 4312203 | [5 empty] | 262 | 0.27 | 4139141
263 | 3.26 | 4264965 | [5 empty] | 263 | 0.28 | 4139382
264 | 2.11 | 4217943 | [5 empty] | 264 | 0.28 | 4139404
265 | 0.98 | 4171747 | [5 empty] | 265 | 0.43 | 4145609
266 | -0.13 | 4126373 | [5 empty] | 266 | 0.81 | 4161072
267 | -0.16 | 4125147 | [5 empty] | 267 | 1.7 | 4197764
268 | -0.16 | 4125119 | [5 empty] | 268 | 3.93 | 4288967
269 | -0.16 | 4125108 | [5 empty] | 269 | 7.26 | 4425370
270 | -0.16 | 4125111 | [5 empty] | 270 | 10.31 | 4550230
271 | -0.16 | 4125113 | [5 empty] | 271 | 13.44 | 4678225
272 | -0.16 | 4125113 | [5 empty] | 272 | 16.31 | 4795865
273 | -0.16 | 4125155 | [5 empty] | 273 | 19.32 | 4919300
274 | -0.16 | 4125205 | [5 empty] | 274 | 21.9 | 5024808
275 | -0.15 | 4125248 | [5 empty] | 275 | 23.33 | 5083516
276 | -0.15 | 4125310 | [5 empty] | 276 | 23.71 | 5098895
277 | -0.15 | 4125366 | [5 empty] | 277 | 24.51 | 5131854
278 | -0.15 | 4125419 | [5 empty] | 278 | 24.49 | 5130821
279 | -0.15 | 4125477 | [5 empty] | 279 | 24.48 | 5130505
280 | -0.15 | 4125542 | [5 empty] | 280 | 24.72 | 5140185
281 | -0.15 | 4125551 | [5 empty] | 281 | 24.76 | 5141960
282 | -0.15 | 4125580 | [5 empty] | 282 | 24.8 | 5143459
283 | -0.15 | 4125594 | [5 empty] | 283 | 25.06 | 5154368
284 | -0.15 | 4125613 | [5 empty] | 284 | 25.62 | 5177185
285 | -0.15 | 4125640 | [5 empty] | 285 | 26.3 | 5205060
286 | -0.14 | 4125667 | [5 empty] | 286 | 26.45 | 5211173
287 | -0.14 | 4125773 | [5 empty] | 287 | 26.45 | 5211173
288 | -0.14 | 4125938 | [5 empty] | 288 | 26.44 | 5210578
289 | -0.05 | 4129521 | [5 empty] | 289 | 26.44 | 5210536
290 | 0.05 | 4133635 | [5 empty] | 290 | 26.43 | 5210488
291 | 0.39 | 4147541 | [5 empty] | 291 | 26.43 | 5210395
292 | 1.34 | 4186377 | [5 empty] | 292 | 26.43 | 5210310
293 | 2.45 | 4232042 | [5 empty] | 293 | 26.43 | 5210222
294 | 3.6 | 4279124 | [5 empty] | 294 | 26.43 | 5210171
295 | 4.75 | 4326145 | [5 empty] | 295 | 26.43 | 5210127
296 | 5.9 | 4373133 | [5 empty] | 296 | 26.43 | 5210129
297 | 6.96 | 4416696 | [5 empty] | 297 | 26.43 | 5210161
298 | 8.01 | 4459724 | [5 empty] | 298 | 26.43 | 5210235
299 | 8.82 | 4492926 | [5 empty] | 299 | 26.43 | 5210149
300 | 9.03 | 4501216 | [5 empty] | 300 | 26.42 | 5210060
301 | 9.06 | 4502671 | [5 empty] | 301 | 26.43 | 5210096
302 | 9.06 | 4502679 | [5 empty] | 302 | 26.42 | 5209842
303 | 9.06 | 4502687 | [5 empty] | 303 | 26.38 | 5208113
304 | 9.06 | 4502712 | [5 empty] | 304 | 26.19 | 5200499
305 | 9.06 | 4502680 | [5 empty] | 305 | 25.32 | 5164917
306 | 9.06 | 4502652 | [5 empty] | 306 | 23.86 | 5105249
307 | 9.06 | 4502639 | [5 empty] | 307 | 21.26 | 4998529
308 | 9.06 | 4502619 | [5 empty] | 308 | 17.98 | 4864302
309 | 9.06 | 4502641 | [5 empty] | 309 | 14.69 | 4729595
310 | 9.06 | 4502620 | [5 empty] | 310 | 11.4 | 4595044
311 | 9.06 | 4502595 | [5 empty] | 311 | 8.16 | 4461993
312 | 9.06 | 4502592 | [5 empty] | 312 | 5.05 | 4334845
313 | 9.06 | 4502559 | [5 empty] | 313 | 2.63 | 4235666
314 | 9.06 | 4502521 | [5 empty] | 314 | 0.79 | 4160550
315 | 9.06 | 4502509 | [5 empty] | 315 | 0.11 | 4132478
316 | 9.06 | 4502444 | [5 empty] | 316 | 0.09 | 4131859
317 | 9.05 | 4502160 | [5 empty] | 317 | 0.09 | 4131808
318 | 9.05 | 4501986 | [5 empty] | 318 | 0.09 | 4131784
319 | 9.04 | 4501912 | [5 empty] | 319 | 0.09 | 4131771
320 | 9.04 | 4501585 | [5 empty] | 320 | 0.09 | 4131757
321 | 8.98 | 4499395 | [5 empty] | 321 | 0.09 | 4131760
322 | 8.9 | 4496037 | [5 empty] | 322 | 0.09 | 4131750
323 | 8.41 | 4475781 | [5 empty] | 323 | 0.09 | 4131734
324 | 7.26 | 4428722 | [5 empty] | 324 | 0.09 | 4131712
325 | 6.11 | 4381705 | [5 empty] | 325 | 0.09 | 4131689
326 | 4.97 | 4334905 | [5 empty] | 326 | 0.09 | 4131677
327 | 3.82 | 4288186 | [5 empty] | 327 | 0.09 | 4131670
328 | 2.68 | 4241292 | [5 empty] | 328 | 0.09 | 4131663
329 | 1.58 | 4196394 | [5 empty] | 329 | 0.09 | 4131672
330 | 0.51 | 4152638 | [5 empty] | 330 | 0.09 | 4131687
331 | -0.14 | 4125884 | [5 empty] | 331 | 0.09 | 4131687
332 | -0.14 | 4125862 | [5 empty] | 332 | 0.09 | 4131695
333 | -0.14 | 4125861 | [5 empty] | 333 | 0.09 | 4131716
334 | -0.14 | 4125890 | [5 empty] | 334 | 0.09 | 4131728
335 | -0.14 | 4125859 | [5 empty] | 335 | 0.09 | 4131741
336 | -0.14 | 4125848 | [5 empty] | 336 | 0.09 | 4131760
337 | -0.14 | 4125794 | [5 empty] | 337 | 0.09 | 4131776
338 | -0.14 | 4125738 | [5 empty] | 338 | 0.09 | 4131777
339 | -0.14 | 4125731 | [5 empty] | 339 | 0.09 | 4131761
340 | -0.14 | 4125760 | [5 empty] | 340 | 0.09 | 4131751
341 | -0.14 | 4125748 | [5 empty] | 341 | 0.09 | 4131753
342 | -0.14 | 4125724 | [5 empty] | 342 | 0.09 | 4131750
343 | -0.14 | 4125681 | [5 empty] | 343 | 0.09 | 4131750
344 | -0.15 | 4125636 | [5 empty] | 344 | 0.12 | 4132841
345 | -0.14 | 4125666 | [5 empty] | 345 | 0.28 | 4139685
346 | -0.14 | 4125665 | [5 empty] | 346 | 1.31 | 4181719
347 | -0.14 | 4125702 | [5 empty] | 347 | 3.49 | 4270938
348 | -0.14 | 4125754 | [5 empty] | 348 | 6.67 | 4401052
349 | -0.14 | 4125809 | [5 empty] | 349 | 9.95 | 4535657
350 | -0.14 | 4125837 | [5 empty] | 350 | 13.28 | 4671910
351 | -0.14 | 4125909 | [5 empty] | 351 | 16.64 | 4809319
352 | -0.14 | 4126065 | [5 empty] | 352 | 19.97 | 4945762
353 | -0.13 | 4126335 | [5 empty] | 353 | 23.17 | 5076812
354 | -0.11 | 4127167 | [5 empty] | 354 | 25.5 | 5172304
355 | 0.02 | 4132407 | [5 empty] | 355 | 26.68 | 5220561
356 | 0.59 | 4155605 | [5 empty] | 356 | 26.86 | 5228007
357 | 1.64 | 4198580 | [5 empty] | 357 | 26.94 | 5230994
358 | 2.78 | 4245462 | [5 empty] | 358 | 26.97 | 5232311
359 | 3.93 | 4292378 | [5 empty] | 359 | 26.97 | 5232439
360 | 5.07 | 4339254 | [5 empty] | 360 | 26.98 | 5232714
361 | 6.21 | 4386017 | [5 empty] | 361 | 26.98 | 5232891
362 | 7.34 | 4432190 | [5 empty] | 362 | 26.98 | 5232727
363 | 8.36 | 4473962 | [5 empty] | 363 | 26.97 | 5232577
364 | 8.94 | 4497766 | [5 empty] | 364 | 26.98 | 5232684
365 | 9.04 | 4501782 | [5 empty] | 365 | 26.98 | 5232830
366 | 9.04 | 4501895 | [5 empty] | 366 | 26.99 | 5233026
367 | 9.04 | 4501906 | [5 empty] | 367 | 26.99 | 5233183
368 | 9.04 | 4501911 | [5 empty] | 368 | 26.99 | 5233320
369 | 9.04 | 4501911 | [5 empty] | 369 | 26.99 | 5233372
370 | 9.04 | 4501933 | [5 empty] | 370 | 26.99 | 5233263
371 | 9.05 | 4501972 | [5 empty] | 371 | 26.99 | 5233281
372 | 9.05 | 4501987 | [5 empty] | 372 | 26.99 | 5233270
373 | 9.05 | 4502002 | [5 empty] | 373 | 26.99 | 5233359
374 | 9.05 | 4501991 | [5 empty] | 374 | 27 | 5233448
375 | 9.05 | 4501990 | [5 empty] | 375 | 27 | 5233517
376 | 9.05 | 4501969 | [5 empty] | 376 | 27 | 5233553
377 | 9.05 | 4502003 | [5 empty] | 377 | 27 | 5233619
378 | 9.05 | 4502027 | [5 empty] | 378 | 27 | 5233755
379 | 9.05 | 4502061 | [5 empty] | 379 | 27 | 5233740
380 | 9.05 | 4502070 | [5 empty] | 380 | 26.94 | 5231215
381 | 9.05 | 4502125 | [5 empty] | 381 | 26.7 | 5221263
382 | 9.05 | 4502147 | [5 empty] | 382 | 25.85 | 5186345
383 | 9.05 | 4502166 | [5 empty] | 383 | 24.16 | 5117500
384 | 9.05 | 4502166 | [5 empty] | 384 | 21.51 | 5008788
385 | 9.05 | 4502181 | [5 empty] | 385 | 18.14 | 4871018
386 | 9.05 | 4502204 | [5 empty] | 386 | 14.77 | 4733008
387 | 9.05 | 4502188 | [5 empty] | 387 | 11.4 | 4595023
388 | 9.05 | 4502142 | [5 empty] | 388 | 8.1 | 4459730
389 | 9.04 | 4501911 | [5 empty] | 389 | 4.98 | 4331785
390 | 9.02 | 4500820 | [5 empty] | 390 | 2.46 | 4228842
391 | 8.67 | 4486559 | [5 empty] | 391 | 0.77 | 4159779
392 | 7.76 | 4449505 | [5 empty] | 392 | 0.06 | 4130606
393 | 6.62 | 4402472 | [5 empty] | 393 | 0.06 | 4130445
394 | 5.47 | 4355499 | [5 empty] | 394 | 0.06 | 4130445
395 | 4.32 | 4308496 | [5 empty] | 395 | 0.06 | 4130479
396 | 3.17 | 4261502 | [5 empty] | 396 | 0.06 | 4130491
397 | 2.03 | 4214713 | [5 empty] | 397 | 0.06 | 4130537
398 | 0.91 | 4168744 | [5 empty] | 398 | 0.06 | 4130541
399 | 0.11 | 4136056 | [5 empty] | 399 | 0.06 | 4130542
400 | -0.13 | 4126133 | [5 empty] | 400 | 0.06 | 4130512
401 | -0.13 | 4126083 | [5 empty] | 401 | 0.06 | 4130538
402 | -0.13 | 4126119 | [5 empty] | 402 | 0.06 | 4130542
403 | -0.13 | 4126146 | [5 empty] | 403 | 0.06 | 4130511
404 | -0.13 | 4126167 | [5 empty] | 404 | 0.06 | 4130475
405 | -0.13 | 4126189 | [5 empty] | 405 | 0.06 | 4130434
406 | -0.13 | 4126209 | [5 empty] | 406 | 0.06 | 4130436
407 | -0.13 | 4126220 | [5 empty] | 407 | 0.06 | 4130422
408 | -0.13 | 4126233 | [5 empty] | 408 | 0.06 | 4130427
409 | -0.13 | 4126233 | [5 empty] | 409 | 0.06 | 4130433
410 | -0.13 | 4126280 | [5 empty] | 410 | 0.06 | 4130433
411 | -0.13 | 4126276 | [5 empty] | 411 | 0.06 | 4130423
412 | -0.13 | 4126310 | [5 empty] | 412 | 0.06 | 4130416
413 | -0.13 | 4126343 | [5 empty] | 413 | 0.06 | 4130416
414 | -0.13 | 4126343 | [5 empty] | 414 | 0.06 | 4130410
415 | -0.13 | 4126359 | [5 empty] | 415 | 0.06 | 4130424
416 | -0.13 | 4126361 | [5 empty] | 416 | 0.06 | 4130462
417 | -0.13 | 4126407 | [5 empty] | 417 | 0.08 | 4131238
418 | -0.13 | 4126455 | [5 empty] | 418 | 0.34 | 4142102
419 | -0.13 | 4126416 | [5 empty] | 419 | 2.07 | 4212721
420 | -0.13 | 4126391 | [5 empty] | 420 | 4.87 | 4327452
421 | -0.13 | 4126444 | [5 empty] | 421 | 8.16 | 4462184
422 | -0.13 | 4126468 | [5 empty] | 422 | 11.58 | 4602134
423 | -0.12 | 4126497 | [5 empty] | 423 | 14.97 | 4741154
424 | -0.12 | 4126556 | [5 empty] | 424 | 18.34 | 4878946
425 | -0.12 | 4126640 | [5 empty] | 425 | 21.68 | 5015919
426 | -0.1 | 4127369 | [5 empty] | 426 | 24.77 | 5142275
427 | 0.05 | 4133452 | [5 empty] | 427 | 26.4 | 5208874
428 | 0.63 | 4157446 | [5 empty] | 428 | 26.95 | 5231662
429 | 1.63 | 4198288 | [5 empty] | 429 | 27.02 | 5234478
430 | 2.78 | 4245236 | [5 empty] | 430 | 27.03 | 5234819
431 | 3.92 | 4292182 | [5 empty] | 431 | 26.97 | 5232409
432 | 5.07 | 4339195 | [5 empty] | 432 | 26.93 | 5230939
433 | 6.22 | 4386158 | [5 empty] | 433 | 26.92 | 5230547
434 | 7.35 | 4432447 | [5 empty] | 434 | 26.92 | 5230231
435 | 8.35 | 4473348 | [5 empty] | 435 | 26.91 | 5230040
436 | 8.91 | 4496359 | [5 empty] | 436 | 26.92 | 5230192
437 | 9.06 | 4502524 | [5 empty] | 437 | 26.92 | 5230218
438 | 9.06 | 4502550 | [5 empty] | 438 | 26.92 | 5230238
439 | 9.06 | 4502576 | [5 empty] | 439 | 26.92 | 5230199
440 | 9.06 | 4502635 | [5 empty] | 440 | 26.91 | 5230106
441 | 9.06 | 4502674 | [5 empty] | 441 | 26.91 | 5230000
442 | 9.06 | 4502679 | [5 empty] | 442 | 26.91 | 5229903
443 | 9.06 | 4502679 | [5 empty] | 443 | 26.91 | 5229889
444 | 9.06 | 4502652 | [5 empty] | 444 | 26.91 | 5229847
445 | 9.06 | 4502661 | [5 empty] | 445 | 26.91 | 5229974
446 | 9.06 | 4502695 | [5 empty] | 446 | 26.91 | 5230067
447 | 9.06 | 4502769 | [5 empty] | 447 | 26.91 | 5230125
448 | 9.07 | 4502883 | [5 empty] | 448 | 26.91 | 5230061
449 | 9.07 | 4502844 | [5 empty] | 449 | 26.91 | 5230017
450 | 9.06 | 4502735 | [5 empty] | 450 | 26.91 | 5230025
451 | 9.06 | 4502643 | [5 empty] | 451 | 26.91 | 5230024
452 | 9.06 | 4502526 | [5 empty] | 452 | 26.91 | 5230062
453 | 9.06 | 4502539 | [5 empty] | 453 | 26.91 | 5230110
454 | 9.06 | 4502555 | [5 empty] | 454 | 26.91 | 5230133
455 | 9.06 | 4502549 | [5 empty] | 455 | 26.91 | 5230133
456 | 9.06 | 4502482 | [5 empty] | 456 | 26.92 | 5230159
457 | 9.06 | 4502400 | [5 empty] | 457 | 26.92 | 5230158
458 | 9.06 | 4502400 | [5 empty] | 458 | 26.92 | 5230179
459 | 9.06 | 4502400 | [5 empty] | 459 | 26.92 | 5230245
460 | 9.05 | 4502229 | [5 empty] | 460 | 26.92 | 5230290
461 | 9.01 | 4500600 | [5 empty] | 461 | 26.92 | 5230348
462 | 8.41 | 4476003 | [5 empty] | 462 | 26.92 | 5230364
463 | 7.29 | 4429932 | [5 empty] | 463 | 26.92 | 5230342
464 | 6.14 | 4382921 | [5 empty] | 464 | 26.92 | 5230338
465 | 4.99 | 4335932 | [5 empty] | 465 | 26.92 | 5230351
466 | 3.84 | 4288926 | [5 empty] | 466 | 26.92 | 5230297
467 | 2.69 | 4241882 | [5 empty] | 467 | 26.92 | 5230350
468 | 1.55 | 4195062 | [5 empty] | 468 | 26.92 | 5230397
469 | 0.44 | 4149675 | [5 empty] | 469 | 26.92 | 5230381
470 | -0.11 | 4127283 | [5 empty] | 470 | 26.92 | 5230380
471 | -0.13 | 4126331 | [5 empty] | 471 | 26.92 | 5230347
472 | -0.13 | 4126306 | [5 empty] | 472 | 26.92 | 5230305
473 | -0.13 | 4126310 | [5 empty] | 473 | 26.92 | 5230301
474 | -0.13 | 4126313 | [5 empty] | 474 | 26.92 | 5230356
475 | -0.13 | 4126313 | [5 empty] | 475 | 26.92 | 5230281
476 | -0.13 | 4126313 | [5 empty] | 476 | 26.92 | 5230284
477 | -0.13 | 4126351 | [5 empty] | 477 | 26.92 | 5230238
478 | -0.13 | 4126400 | [5 empty] | 478 | 26.92 | 5230219
479 | -0.13 | 4126442 | [5 empty] | 479 | 26.92 | 5230171
480 | -0.13 | 4126461 | [5 empty] | 480 | 26.91 | 5230150
481 | -0.12 | 4126506 | [5 empty] | 481 | 26.92 | 5230162
482 | -0.12 | 4126541 | [5 empty] | 482 | 26.92 | 5230176
483 | -0.12 | 4126604 | [5 empty] | 483 | 26.92 | 5230181
484 | -0.12 | 4126672 | [5 empty] | 484 | 26.92 | 5230181
485 | -0.12 | 4126701 | [5 empty] | 485 | 26.92 | 5230237
486 | -0.12 | 4126712 | [5 empty] | 486 | 26.92 | 5230328
487 | -0.12 | 4126691 | [5 empty] | 487 | 26.92 | 5230501
488 | -0.12 | 4126676 | [5 empty] | 488 | 26.92 | 5230493
489 | -0.12 | 4126747 | [5 empty] | 489 | 26.92 | 5230493
490 | -0.12 | 4126845 | [5 empty] | 490 | 26.88 | 5228571
491 | -0.09 | 4127870 | [5 empty] | 491 | 26.79 | 5225174
492 | -0.04 | 4129877 | [5 empty] | 492 | 26.71 | 5221623
493 | 0.27 | 4142746 | [5 empty] | 493 | 26.68 | 5220377
494 | 0.95 | 4170321 | [5 empty] | 494 | 26.61 | 5217463
495 | 2.01 | 4213702 | [5 empty] | 495 | 26.5 | 5213347
496 | 3.15 | 4260591 | [5 empty] | 496 | 26.32 | 5205797
497 | 4.3 | 4307706 | [5 empty] | 497 | 25.75 | 5182522
498 | 5.45 | 4354758 | [5 empty] | 498 | 24.68 | 5138807
499 | 6.58 | 4400861 | [5 empty] | 499 | 22.22 | 5037998
500 | 7.68 | 4445996 | [5 empty] | 500 | 18.95 | 4904147
501 | 8.51 | 4480244 | [5 empty] | 501 | 15.7 | 4770898
502 | 8.99 | 4499763 | [5 empty] | 502 | 12.43 | 4637132
503 | 9.08 | 4503563 | [5 empty] | 503 | 9.15 | 4502568
504 | 9.09 | 4503869 | [5 empty] | 504 | 5.98 | 4372729
505 | 9.09 | 4503924 | [5 empty] | 505 | 3.19 | 4258684
506 | 9.09 | 4503919 | [5 empty] | 506 | 0.93 | 4166318
507 | 9.09 | 4503953 | [5 empty] | 507 | 0.09 | 4131714
508 | 9.09 | 4503977 | [5 empty] | 508 | 0.09 | 4131616
509 | 9.1 | 4504037 | [5 empty] | 509 | 0.09 | 4131592
510 | 9.1 | 4504068 | [5 empty] | 510 | 0.09 | 4131607
511 | 9.1 | 4504092 | [5 empty] | 511 | 0.09 | 4131593
512 | 9.1 | 4504096 | [5 empty] | 512 | 0.09 | 4131589
513 | 9.1 | 4504050 | [5 empty] | 513 | 0.09 | 4131575
514 | 9.09 | 4504011 | [5 empty] | 514 | 0.09 | 4131575
515 | 9.09 | 4503985 | [5 empty] | 515 | 0.09 | 4131551
516 | 9.09 | 4503968 | [5 empty] | 516 | 0.09 | 4131563
517 | 9.09 | 4503965 | [5 empty] | 517 | 0.09 | 4131582
518 | 9.09 | 4503962 | [5 empty] | 518 | 0.09 | 4131592
519 | 9.09 | 4503936 | [5 empty] | 519 | 0.09 | 4131598
520 | 9.09 | 4503740 | [5 empty] | 520 | 0.09 | 4131584
521 | 9.08 | 4503308 | [5 empty] | 521 | 0.09 | 4131598
522 | 9.06 | 4502441 | [5 empty] | 522 | 0.09 | 4131595
523 | 9.03 | 4501467 | [5 empty] | 523 | 0.09 | 4131592
524 | 8.98 | 4499479 | [5 empty] | 524 | 0.09 | 4131570
525 | 8.79 | 4491589 | [5 empty] | 525 | 0.09 | 4131571
526 | 8.26 | 4469888 | [5 empty] | 526 | 0.09 | 4131555
527 | 7.32 | 4431484 | [5 empty] | 527 | 0.09 | 4131535
528 | 6.19 | 4384933 | [5 empty] | 528 | 0.09 | 4131535
529 | 5.05 | 4338198 | [5 empty] | 529 | 0.08 | 4131513
530 | 3.92 | 4291920 | [5 empty] | 530 | 0.09 | 4131541
531 | 2.79 | 4245757 | [5 empty] | 531 | 0.09 | 4131539
532 | 1.69 | 4200609 | [5 empty] | 532 | 0.09 | 4131542
533 | 0.73 | 4161369 | [5 empty] | 533 | 0.09 | 4131569
534 | 0.11 | 4135965 | [5 empty] | 534 | 0.09 | 4131619
535 | -0.11 | 4127238 | [5 empty] | 535 | 0.09 | 4131623
536 | -0.12 | 4126848 | [5 empty] | 536 | 0.09 | 4131634
537 | -0.12 | 4126848 | [5 empty] | 537 | 0.09 | 4131692
538 | -0.12 | 4126876 | [5 empty] | 538 | 0.1 | 4132208
539 | -0.11 | 4126909 | [5 empty] | 539 | 0.17 | 4135028
540 | -0.11 | 4126909 | [5 empty] | 540 | 0.32 | 4141349
541 | -0.11 | 4126896 | [5 empty] | 541 | 1.3 | 4181299
542 | -0.11 | 4126900 | [5 empty] | 542 | 3.82 | 4284576
543 | -0.11 | 4126901 | [5 empty] | 543 | 7.03 | 4415803
544 | -0.11 | 4126886 | [5 empty] | 544 | 10.36 | 4552466
545 | -0.11 | 4126896 | [5 empty] | 545 | 13.74 | 4690751
546 | -0.11 | 4126891 | [5 empty] | 546 | 17.11 | 4828823
547 | -0.11 | 4126891 | [5 empty] | 547 | 20.46 | 4965859
548 | -0.11 | 4126934 | [5 empty] | 548 | 23.7 | 5098691
549 | -0.11 | 4126896 | [5 empty] | 549 | 26.13 | 5198103
550 | -0.11 | 4126958 | [5 empty] | 550 | 27.02 | 5234567
551 | -0.11 | 4127046 | [5 empty] | 551 | 27.23 | 5242938
552 | -0.11 | 4127192 | [5 empty] | 552 | 27.3 | 5245733
553 | -0.04 | 4130020 | [5 empty] | 553 | 27.32 | 5246873
554 | 0.09 | 4135410 | [5 empty] | 554 | 27.34 | 5247672
555 | 0.78 | 4163434 | [5 empty] | 555 | 27.35 | 5247976
556 | 1.79 | 4205095 | [5 empty] | 556 | 27.34 | 5247585
557 | 2.94 | 4252002 | [5 empty] | 557 | 27.34 | 5247402
558 | 4.09 | 4299169 | [5 empty] | 558 | 27.34 | 5247644
559 | 5.24 | 4346307 | [5 empty] | 559 | 27.35 | 5247781
560 | 6.39 | 4393345 | [5 empty] | 560 | 27.34 | 5247651
561 | 7.48 | 4437701 | [5 empty] | 561 | 27.34 | 5247540
562 | 8.5 | 4479492 | [5 empty] | 562 | 27.34 | 5247630
563 | 8.96 | 4498654 | [5 empty] | 563 | 27.35 | 5247790
564 | 9.1 | 4504194 | [5 empty] | 564 | 27.35 | 5247873
565 | 9.11 | 4504434 | [5 empty] | 565 | 27.35 | 5247866
566 | 9.11 | 4504456 | [5 empty] | 566 | 27.35 | 5247877
567 | 9.11 | 4504472 | [5 empty] | 567 | 27.35 | 5247905
568 | 9.11 | 4504446 | [5 empty] | 568 | 27.35 | 5247904
569 | 9.11 | 4504431 | [5 empty] | 569 | 27.35 | 5247896
570 | 9.11 | 4504438 | [5 empty] | 570 | 27.35 | 5247918
571 | 9.11 | 4504443 | [5 empty] | 571 | 27.35 | 5247977
572 | 9.11 | 4504445 | [5 empty] | 572 | 27.35 | 5247912
573 | 9.11 | 4504445 | [5 empty] | 573 | 27.35 | 5247914
574 | 9.11 | 4504435 | [5 empty] | 574 | 27.35 | 5247954
575 | 9.11 | 4504428 | [5 empty] | 575 | 27.35 | 5247983
576 | 9.1 | 4504234 | [5 empty] | 576 | 27.35 | 5247997
577 | 9.09 | 4503980 | [5 empty] | 577 | 27.35 | 5247947
578 | 9.08 | 4503348 | [5 empty] | 578 | 27.35 | 5247914
579 | 9.02 | 4500980 | [5 empty] | 579 | 27.35 | 5247952
580 | 8.96 | 4498297 | [5 empty] | 580 | 27.35 | 5247999
581 | 8.88 | 4495329 | [5 empty] | 581 | 27.35 | 5247994
582 | 8.23 | 4468418 | [5 empty] | 582 | 27.35 | 5248006
583 | 7.07 | 4421260 | [5 empty] | 583 | 27.35 | 5247977
584 | 5.93 | 4374261 | [5 empty] | 584 | 27.35 | 5247946
585 | 4.78 | 4327319 | [5 empty] | 585 | 27.35 | 5247992
586 | 3.64 | 4280769 | [5 empty] | 586 | 27.35 | 5248128
587 | 2.55 | 4235955 | [5 empty] | 587 | 27.36 | 5248426
588 | 1.46 | 4191487 | [5 empty] | 588 | 27.36 | 5248412
589 | 0.38 | 4147351 | [5 empty] | 589 | 27.36 | 5248201
590 | -0.11 | 4127107 | [5 empty] | 590 | 27.3 | 5245988
591 | -0.11 | 4127070 | [5 empty] | 591 | 27.3 | 5245968
592 | -0.11 | 4127052 | [5 empty] | 592 | 27.31 | 5246318
593 | -0.11 | 4127037 | [5 empty] | 593 | 27.35 | 5247943
594 | -0.11 | 4127030 | [5 empty] | 594 | 27.37 | 5248944
595 | -0.11 | 4127029 | [5 empty] | 595 | 27.29 | 5245566
596 | -0.11 | 4127015 | [5 empty] | 596 | 27.21 | 5242351
597 | -0.11 | 4127024 | [5 empty] | 597 | 26.82 | 5226455
598 | -0.11 | 4127001 | [5 empty] | 598 | 25.56 | 5174604
599 | -0.11 | 4126952 | [5 empty] | 599 | 22.7 | 5057696
600 | -0.11 | 4126922 | [5 empty] | 600 | 19.37 | 4921306
601 | -0.11 | 4126915 | [5 empty] | 601 | 15.97 | 4781805
602 | -0.11 | 4126930 | [5 empty] | 602 | 12.52 | 4640646
603 | -0.11 | 4126969 | [5 empty] | 603 | 9.09 | 4500096
604 | -0.11 | 4126989 | [5 empty] | 604 | 5.75 | 4363639
605 | -0.11 | 4127009 | [5 empty] | 605 | 2.73 | 4239652
606 | -0.11 | 4127058 | [5 empty] | 606 | 0.59 | 4152147
607 | -0.11 | 4127039 | [5 empty] | 607 | 0.09 | 4131707
[8 empty] | 608 | 0.09 | 4131650
[8 empty] | 609 | 0.09 | 4131635
[8 empty] | 610 | 0.09 | 4131635
[8 empty] | 611 | 0.09 | 4131625
[8 empty] | 612 | 0.09 | 4131633
[8 empty] | 613 | 0.09 | 4131634
[8 empty] | 614 | 0.09 | 4131640
[8 empty] | 615 | 0.09 | 4131636
[8 empty] | 616 | 0.09 | 4131643
[8 empty] | 617 | 0.09 | 4131631
[8 empty] | 618 | 0.09 | 4131628
[8 empty] | 619 | 0.09 | 4131616
[8 empty] | 620 | 0.09 | 4131604
[8 empty] | 621 | 0.09 | 4131600
[8 empty] | 622 | 0.09 | 4131599
[8 empty] | 623 | 0.09 | 4131607
[8 empty] | 624 | 0.09 | 4131609
[8 empty] | 625 | 0.09 | 4131611
[8 empty] | 626 | 0.09 | 4131601
[8 empty] | 627 | 0.09 | 4131618
[8 empty] | 628 | 0.09 | 4131639
[8 empty] | 629 | 0.09 | 4131679
[8 empty] | 630 | 0.36 | 4142585
[8 empty] | 631 | 1.21 | 4177489
[8 empty] | 632 | 2.91 | 4247189
[8 empty] | 633 | 5.9 | 4369791
[8 empty] | 634 | 9.3 | 4508763
[8 empty] | 635 | 12.45 | 4637758
[8 empty] | 636 | 15.3 | 4754475
[8 empty] | 637 | 18.13 | 4870522
[8 empty] | 638 | 20.99 | 4987678
[8 empty] | 639 | 23.58 | 5093438
[8 empty] | 640 | 25.29 | 5163413
[8 empty] | 641 | 25.84 | 5185998
[8 empty] | 642 | 26.23 | 5202123
[8 empty] | 643 | 26.22 | 5201891
[8 empty] | 644 | 26.18 | 5200082
[8 empty] | 645 | 26.42 | 5209964
[8 empty] | 646 | 26.96 | 5232058
[8 empty] | 647 | 27.22 | 5242686
[8 empty] | 648 | 27.22 | 5242702
[8 empty] | 649 | 27.2 | 5241871
[8 empty] | 650 | 27.2 | 5241821
[8 empty] | 651 | 27.2 | 5241975
[8 empty] | 652 | 27.2 | 5242011
[8 empty] | 653 | 27.2 | 5242015
[8 empty] | 654 | 27.2 | 5241922
[8 empty] | 655 | 27.2 | 5241843
[8 empty] | 656 | 27.2 | 5241849
[8 empty] | 657 | 27.2 | 5241984
[8 empty] | 658 | 27.21 | 5242044
[8 empty] | 659 | 27.2 | 5241964
[8 empty] | 660 | 27.2 | 5241885
[8 empty] | 661 | 27.2 | 5241826
[8 empty] | 662 | 27.2 | 5241842
[8 empty] | 663 | 27.2 | 5241870
[8 empty] | 664 | 27.2 | 5241905
[8 empty] | 665 | 27.2 | 5241936
[8 empty] | 666 | 27.2 | 5241875
[8 empty] | 667 | 27.2 | 5241812
[8 empty] | 668 | 27.2 | 5241812
[8 empty] | 669 | 27.2 | 5241863
[8 empty] | 670 | 27.2 | 5241889
[8 empty] | 671 | 27.2 | 5241898
[8 empty] | 672 | 27.2 | 5241882
[8 empty] | 673 | 27.2 | 5241852
[8 empty] | 674 | 27.2 | 5241824
[8 empty] | 675 | 27.2 | 5241813
[8 empty] | 676 | 27.2 | 5241852
[8 empty] | 677 | 27.2 | 5241891
[8 empty] | 678 | 27.2 | 5241867
[8 empty] | 679 | 27.2 | 5241854
[8 empty] | 680 | 27.2 | 5241836
[8 empty] | 681 | 27.2 | 5241824
[8 empty] | 682 | 27.2 | 5241818
[8 empty] | 683 | 27.2 | 5241826
[8 empty] | 684 | 27.2 | 5241849
[8 empty] | 685 | 27.2 | 5241844
[8 empty] | 686 | 27.2 | 5241811
[8 empty] | 687 | 27.2 | 5241811
[8 empty] | 688 | 27.2 | 5241822
[8 empty] | 689 | 27.2 | 5241836
[8 empty] | 690 | 27.2 | 5241855
[8 empty] | 691 | 27.2 | 5241880
[8 empty] | 692 | 27.2 | 5241890
[8 empty] | 693 | 27.2 | 5241957
[8 empty] | 694 | 27.21 | 5242392
[8 empty] | 695 | 27.21 | 5242374
[8 empty] | 696 | 27.19 | 5241364
[8 empty] | 697 | 27.13 | 5238804
[8 empty] | 698 | 27.05 | 5235802
[8 empty] | 699 | 26.94 | 5231374
[8 empty] | 700 | 26.89 | 5229166
[8 empty] | 701 | 26.79 | 5225027
[8 empty] | 702 | 26.67 | 5220318
[8 empty] | 703 | 26.41 | 5209328
[8 empty] | 704 | 25.97 | 5191601
[8 empty] | 705 | 25.2 | 5159922
[8 empty] | 706 | 23.82 | 5103474
[8 empty] | 707 | 21.34 | 5001947
[8 empty] | 708 | 18.06 | 4867573
[8 empty] | 709 | 14.79 | 4733468
[8 empty] | 710 | 11.49 | 4598722
[8 empty] | 711 | 8.36 | 4470443
[8 empty] | 712 | 5.43 | 4350377
[8 empty] | 713 | 2.87 | 4245447
[8 empty] | 714 | 0.93 | 4166052
[8 empty] | 715 | 0.08 | 4131289
[8 empty] | 716 | 0.08 | 4131240
[8 empty] | 717 | 0.08 | 4131240
[8 empty] | 718 | 0.08 | 4131258
[8 empty] | 719 | 0.08 | 4131293
[8 empty] | 720 | 0.08 | 4131322
[8 empty] | 721 | 0.08 | 4131353
[8 empty] | 722 | 0.08 | 4131381
[8 empty] | 723 | 0.08 | 4131401
[8 empty] | 724 | 0.08 | 4131445
[8 empty] | 725 | 0.08 | 4131482
[8 empty] | 726 | 0.08 | 4131492
[8 empty] | 727 | 0.08 | 4131495
[8 empty] | 728 | 0.08 | 4131504
[8 empty] | 729 | 0.08 | 4131502
[8 empty] | 730 | 0.08 | 4131506
[8 empty] | 731 | 0.08 | 4131506
[8 empty] | 732 | 0.08 | 4131500
[8 empty] | 733 | 0.08 | 4131504
[8 empty] | 734 | 0.08 | 4131504
[8 empty] | 735 | 0.08 | 4131507
[8 empty] | 736 | 0.08 | 4131498
[8 empty] | 737 | 0.08 | 4131501
[8 empty] | 738 | 0.12 | 4133070
[8 empty] | 739 | 1.22 | 4177891
[8 empty] | 740 | 3.6 | 4275374
[8 empty] | 741 | 6.95 | 4412683
[8 empty] | 742 | 10.37 | 4552515
[8 empty] | 743 | 13.76 | 4691549
[8 empty] | 744 | 17.15 | 4830303
[8 empty] | 745 | 20.56 | 4970120
[8 empty] | 746 | 23.95 | 5108677
[8 empty] | 747 | 26.26 | 5203328
[8 empty] | 748 | 27.3 | 5245800
[8 empty] | 749 | 27.37 | 5248724
[8 empty] | 750 | 27.39 | 5249451
[8 empty] | 751 | 27.39 | 5249425
[8 empty] | 752 | 27.37 | 5248876
[8 empty] | 753 | 27.39 | 5249757
[8 empty] | 754 | 27.41 | 5250323
[8 empty] | 755 | 27.41 | 5250478
[8 empty] | 756 | 27.4 | 5250171
[8 empty] | 757 | 27.41 | 5250378
[8 empty] | 758 | 27.4 | 5250209
[8 empty] | 759 | 27.4 | 5250070
[8 empty] | 760 | 27.4 | 5250128
[8 empty] | 761 | 27.4 | 5250035
[8 empty] | 762 | 27.4 | 5250035
[8 empty] | 763 | 27.4 | 5249989
[8 empty] | 764 | 27.4 | 5249925
[8 empty] | 765 | 27.4 | 5249850
[8 empty] | 766 | 27.4 | 5249868
[8 empty] | 767 | 27.4 | 5249997
[8 empty] | 768 | 27.4 | 5250126
[8 empty] | 769 | 27.4 | 5250079
[8 empty] | 770 | 27.4 | 5250120
[8 empty] | 771 | 27.41 | 5250218
[8 empty] | 772 | 27.41 | 5250260
[8 empty] | 773 | 27.4 | 5250214
[8 empty] | 774 | 27.41 | 5250218
[8 empty] | 775 | 27.4 | 5250164
[8 empty] | 776 | 27.4 | 5249904
[8 empty] | 777 | 27.12 | 5238623
[8 empty] | 778 | 26.06 | 5195113
[8 empty] | 779 | 23.85 | 5104618
[8 empty] | 780 | 20.72 | 4976516
[8 empty] | 781 | 17.31 | 4836810
[8 empty] | 782 | 13.9 | 4697045
[8 empty] | 783 | 10.48 | 4557303
[8 empty] | 784 | 7.08 | 4417775
[8 empty] | 785 | 3.94 | 4289283
[8 empty] | 786 | 1.58 | 4192922
[8 empty] | 787 | 0.38 | 4143620
[8 empty] | 788 | 0.1 | 4131983
[8 empty] | 789 | 0.09 | 4131914
[8 empty] | 790 | 0.09 | 4131914
[8 empty] | 791 | 0.09 | 4131929
[8 empty] | 792 | 0.1 | 4131966
[8 empty] | 793 | 0.1 | 4132039
[8 empty] | 794 | 0.1 | 4132042
[8 empty] | 795 | 0.1 | 4132124
[8 empty] | 796 | 0.1 | 4132182
[8 empty] | 797 | 0.1 | 4132306
[8 empty] | 798 | 0.11 | 4132397
[8 empty] | 799 | 0.11 | 4132446
[8 empty] | 800 | 0.11 | 4132445
[8 empty] | 801 | 0.11 | 4132454
[8 empty] | 802 | 0.11 | 4132383
[8 empty] | 803 | 0.1 | 4132315
[8 empty] | 804 | 0.1 | 4132317
[8 empty] | 805 | 0.1 | 4132270
[8 empty] | 806 | 0.1 | 4132246
[8 empty] | 807 | 0.1 | 4132189
[8 empty] | 808 | 0.1 | 4132189
[8 empty] | 809 | 0.1 | 4132190
[8 empty] | 810 | 0.1 | 4132209
[8 empty] | 811 | 0.1 | 4132254
[8 empty] | 812 | 0.1 | 4132304
[8 empty] | 813 | 0.11 | 4132346
[8 empty] | 814 | 0.11 | 4132404
[8 empty] | 815 | 0.11 | 4132465
[8 empty] | 816 | 0.11 | 4132520
[8 empty] | 817 | 0.11 | 4132556
[8 empty] | 818 | 0.11 | 4132527
[8 empty] | 819 | 0.11 | 4132509
[8 empty] | 820 | 0.11 | 4132474
[8 empty] | 821 | 0.11 | 4132422
[8 empty] | 822 | 0.11 | 4132380
[8 empty] | 823 | 0.1 | 4132323
[8 empty] | 824 | 0.1 | 4132285
[8 empty] | 825 | 0.1 | 4132271
[8 empty] | 826 | 0.1 | 4132249
[8 empty] | 827 | 0.1 | 4132227
[8 empty] | 828 | 0.1 | 4132243
[8 empty] | 829 | 0.1 | 4132285
[8 empty] | 830 | 0.1 | 4132306
[8 empty] | 831 | 0.1 | 4132315
[8 empty] | 832 | 0.1 | 4132314
[8 empty] | 833 | 0.1 | 4132314
[8 empty] | 834 | 0.1 | 4132305
[8 empty] | 835 | 0.1 | 4132281
[8 empty] | 836 | 0.1 | 4132273
[8 empty] | 837 | 0.1 | 4132269
[8 empty] | 838 | 0.1 | 4132269
[8 empty] | 839 | 0.1 | 4132269
[8 empty] | 840 | 0.1 | 4132257
[8 empty] | 841 | 0.1 | 4132241
[8 empty] | 842 | 0.1 | 4132257
[8 empty] | 843 | 0.1 | 4132264
[8 empty] | 844 | 0.1 | 4132242
[8 empty] | 845 | 0.1 | 4132264
[8 empty] | 846 | 0.1 | 4132273
[8 empty] | 847 | 0.1 | 4132279
[8 empty] | 848 | 0.1 | 4132289
[8 empty] | 849 | 0.1 | 4132290
[8 empty] | 850 | 0.1 | 4132321
[8 empty] | 851 | 0.11 | 4132351
[8 empty] | 852 | 0.11 | 4132347
[8 empty] | 853 | 0.11 | 4132366
[8 empty] | 854 | 0.11 | 4132366
[8 empty] | 855 | 0.11 | 4132375
[8 empty] | 856 | 0.1 | 4132330
[8 empty] | 857 | 0.1 | 4132296
[8 empty] | 858 | 0.1 | 4132259
[8 empty] | 859 | 0.1 | 4132238
[8 empty] | 860 | 0.1 | 4132232
[8 empty] | 861 | 0.1 | 4132236
[8 empty] | 862 | 0.1 | 4132244
[8 empty] | 863 | 0.1 | 4132198
[8 empty] | 864 | 0.1 | 4132245
[8 empty] | 865 | 0.1 | 4132255
[8 empty] | 866 | 0.1 | 4132315
[8 empty] | 867 | 0.11 | 4132386
[8 empty] | 868 | 0.11 | 4132425
[8 empty] | 869 | 0.11 | 4132459
[8 empty] | 870 | 0.11 | 4132488
[8 empty] | 871 | 0.11 | 4132489
[8 empty] | 872 | 0.11 | 4132425
[8 empty] | 873 | 0.11 | 4132419
[8 empty] | 874 | 0.11 | 4132363
[8 empty] | 875 | 0.1 | 4132307
[8 empty] | 876 | 0.1 | 4132229
[8 empty] | 877 | 0.1 | 4132194
[8 empty] | 878 | 0.1 | 4132204
[8 empty] | 879 | 0.1 | 4132157
[8 empty] | 880 | 0.1 | 4132092
[8 empty] | 881 | 0.1 | 4132056
[8 empty] | 882 | 0.1 | 4132069
[8 empty] | 883 | 0.1 | 4132083
[8 empty] | 884 | 0.1 | 4132081
[8 empty] | 885 | 0.1 | 4132128
[8 empty] | 886 | 0.1 | 4132188
[8 empty] | 887 | 0.1 | 4132167
[8 empty] | 888 | 0.1 | 4132134
[8 empty] | 889 | 0.1 | 4132140
[8 empty] | 890 | 0.1 | 4132142
[8 empty] | 891 | 0.1 | 4132167
[8 empty] | 892 | 0.1 | 4132158
[8 empty] | 893 | 0.1 | 4132154
[8 empty] | 894 | 0.1 | 4132159
[8 empty] | 895 | 0.1 | 4132130
[8 empty] | 896 | 0.1 | 4132130
[8 empty] | 897 | 0.1 | 4132149
[8 empty] | 898 | 0.1 | 4132167
[8 empty] | 899 | 0.1 | 4132158
[8 empty] | 900 | 0.1 | 4132165
[8 empty] | 901 | 0.1 | 4132138
[8 empty] | 902 | 0.1 | 4132141
[8 empty] | 903 | 0.1 | 4132146
[8 empty] | 904 | 0.1 | 4132187
[8 empty] | 905 | 0.1 | 4132190
[8 empty] | 906 | 0.1 | 4132170
[8 empty] | 907 | 0.1 | 4132181
[8 empty] | 908 | 0.1 | 4132157
[8 empty] | 909 | 0.1 | 4132206
[8 empty] | 910 | 0.1 | 4132249
[8 empty] | 911 | 0.1 | 4132310
[8 empty] | 912 | 0.1 | 4132340
[8 empty] | 913 | 0.11 | 4132382
[8 empty] | 914 | 0.11 | 4132380
[8 empty] | 915 | 0.11 | 4132416
[8 empty] | 916 | 0.11 | 4132466
[8 empty] | 917 | 0.11 | 4132416
[8 empty] | 918 | 0.11 | 4132404
[8 empty] | 919 | 0.11 | 4132364
[8 empty] | 920 | 0.1 | 4132323
[8 empty] | 921 | 0.1 | 4132271
[8 empty] | 922 | 0.1 | 4132226
[8 empty] | 923 | 0.1 | 4132182
[8 empty] | 924 | 0.1 | 4132149
[8 empty] | 925 | 0.1 | 4132099
[8 empty] | 926 | 0.1 | 4132099
[8 empty] | 927 | 0.1 | 4132098
[8 empty] | 928 | 0.1 | 4132110
[8 empty] | 929 | 0.1 | 4132156
[8 empty] | 930 | 0.1 | 4132158
[8 empty] | 931 | 0.1 | 4132155
[8 empty] | 932 | 0.1 | 4132196
[8 empty] | 933 | 0.1 | 4132281
[8 empty] | 934 | 0.11 | 4132361
[8 empty] | 935 | 0.11 | 4132372
[8 empty] | 936 | 0.11 | 4132358
[8 empty] | 937 | 0.11 | 4132349
[8 empty] | 938 | 0.1 | 4132325
[8 empty] | 939 | 0.1 | 4132281

## Long term repeatability
June 23, 2pm | 1 | 27.17

## Noise
0 | 0.1 |  | ADC bits | 23 | 0 | 0 |  | ADC bits | 23 | 160 | 27.89 |  | ADC bits | 23
1 | 0.07 |  | Avg | 4138464.4608 | 1 | 0 |  | Avg | 4137658.0457 | 161 | 27.87 |  | Avg | 5278988.6332
2 | 0.08 |  | Std dev | 474.4404 | 2 | 0.02 |  | Std dev | 381.9829 | 162 | 27.88 |  | Std dev | 521.8258
3 | 0.07 |  | RMS noise | 474.4404 | 3 | 0.02 |  | RMS noise | 381.9829 | 163 | 27.88 |  | RMS noise | 521.8258
4 | 0.06 |  | P-P noise | 3131.3066 | 4 | 0.02 |  | P-P noise | 2521.0869 | 164 | 27.88 |  | P-P noise | 3444.0503
5 | 0.05 |  | Noise in bits of resolution | 11.6125 | 5 | 0.01 |  | Noise in bits of resolution | 11.2998 | 165 | 27.88 |  | Noise in bits of resolution | 11.7499
6 | 0.05 |  | ADC noise-free bits | 11.3875 | 6 | 0.01 |  | ADC noise-free bits | 11.7002 | 166 | 27.88 |  | ADC noise-free bits | 11.2501
7 | 0.04 |  |  |  | 7 | 0.01 |  |  |  | 167 | 27.89
8 | 0.04 |  | ADC resolution [kg] | 0.14931 | 8 | 0.01 |  | ADC resolution [kg] | 0.12021 | 168 | 27.88 |  | ADC resolution [kg] | 0.16423
9 | 0.03 |  |  |  | 9 | 0.01 |  |  |  | 169 | 27.89
10 | 0.03 |  |  |  | 10 | 0.01 |  |  |  | 170 | 27.88
11 | 0.02 | 4137997 |  |  | 11 | 0.01 | 4137934 |  |  | 171 | 27.88 | 5279542
12 | 0.02 | 4137936 |  |  | 12 | 0.01 | 4137934 |  |  | 172 | 27.87 | 5279275
13 | 0.02 | 4137936 |  |  | 13 | 0.01 | 4137980 |  |  | 173 | 27.87 | 5279177
14 | 0.02 | 4137913 |  |  | 14 | 0.01 | 4137948 |  |  | 174 | 27.87 | 5278948
15 | 0.02 | 4138021 |  |  | 15 | 0.01 | 4137905 |  |  | 175 | 27.86 | 5278786
16 | 0.03 | 4138362 |  |  | 16 | 0.01 | 4137888 |  |  | 176 | 27.86 | 5278580
17 | 0.03 | 4138360 |  |  | 17 | 0.01 | 4137891 |  |  | 177 | 27.86 | 5278503
18 | 0.04 | 4138676 |  |  | 18 | 0.01 | 4137907 |  |  | 178 | 27.85 | 5278489
19 | 0.04 | 4138655 |  |  | 19 | 0 | 4137823 |  |  | 179 | 27.85 | 5278405
20 | 0.04 | 4138615 |  |  | 20 | 0 | 4137824 |  |  | 180 | 27.86 | 5278592
21 | 0.04 | 4138585 |  |  | 21 | 0 | 4137741 |  |  | 181 | 27.86 | 5278674
22 | 0.04 | 4138562 |  |  | 22 | 0 | 4137665 |  |  | 182 | 27.86 | 5278767
23 | 0.03 | 4138209 |  |  | 23 | 0 | 4137648 |  |  | 183 | 27.86 | 5278706
24 | 0.03 | 4138207 |  |  | 24 | 0 | 4137641 |  |  | 184 | 27.86 | 5278706
25 | 0.03 | 4138065 |  |  | 25 | 0 | 4137604 |  |  | 185 | 27.86 | 5278617
26 | 0.02 | 4137771 |  |  | 26 | 0 | 4137576 |  |  | 186 | 27.86 | 5278668
27 | 0.02 | 4137749 |  |  | 27 | 0 | 4137602 |  |  | 187 | 27.86 | 5278681
28 | 0.02 | 4137749 |  |  | 28 | 0 | 4137617 |  |  | 188 | 27.86 | 5278740
29 | 0.02 | 4137729 |  |  | 29 | 0 | 4137614 |  |  | 189 | 27.86 | 5278800
30 | 0.02 | 4137728 |  |  | 30 | 0 | 4137650 |  |  | 190 | 27.86 | 5278874
31 | 0.02 | 4137764 |  |  | 31 | 0 | 4137649 |  |  | 191 | 27.87 | 5278908
32 | 0.02 | 4137813 |  |  | 32 | 0 | 4137618 |  |  | 192 | 27.86 | 5278794
33 | 0.02 | 4137873 |  |  | 33 | 0 | 4137621 |  |  | 193 | 27.86 | 5278719
34 | 0.02 | 4137943 |  |  | 34 | 0 | 4137592 |  |  | 194 | 27.86 | 5278828
35 | 0.02 | 4138037 |  |  | 35 | 0 | 4137557 |  |  | 195 | 27.87 | 5278940
36 | 0.03 | 4138092 |  |  | 36 | 0 | 4137550 |  |  | 196 | 27.87 | 5278922
37 | 0.03 | 4138437 |  |  | 37 | 0 | 4137581 |  |  | 197 | 27.87 | 5278909
38 | 0.04 | 4138790 |  |  | 38 | 0 | 4137814 |  |  | 198 | 27.86 | 5278782
39 | 0.05 | 4138935 |  |  | 39 | 0.01 | 4138089 |  |  | 199 | 27.86 | 5278763
40 | 0.05 | 4138936 |  |  | 40 | 0.01 | 4138009 |  |  | 200 | 27.86 | 5278750
41 | 0.05 | 4138936 |  |  | 41 | 0.01 | 4138023 |  |  | 201 | 27.86 | 5278781
42 | 0.05 | 4138879 |  |  | 42 | 0.01 | 4138041 |  |  | 202 | 27.87 | 5278950
43 | 0.05 | 4139140 |  |  | 43 | 0.01 | 4137989 |  |  | 203 | 27.87 | 5279144
44 | 0.04 | 4138734 |  |  | 44 | 0.01 | 4138032 |  |  | 204 | 27.87 | 5279173
45 | 0.04 | 4138684 |  |  | 45 | 0.01 | 4138045 |  |  | 205 | 27.87 | 5279181
46 | 0.04 | 4138595 |  |  | 46 | 0.02 | 4138328 |  |  | 206 | 27.87 | 5279252
47 | 0.03 | 4138232 |  |  | 47 | 0.01 | 4138037 |  |  | 207 | 27.87 | 5279163
48 | 0.02 | 4137933 |  |  | 48 | 0 | 4137805 |  |  | 208 | 27.87 | 5279294
49 | 0.02 | 4137786 |  |  | 49 | 0 | 4137526 |  |  | 209 | 27.88 | 5279355
50 | 0.02 | 4137734 |  |  | 50 | 0 | 4137551 |  |  | 210 | 27.88 | 5279445
51 | 0.02 | 4137763 |  |  | 51 | 0 | 4137522 |  |  | 211 | 27.88 | 5279493
52 | 0.02 | 4137788 |  |  | 52 | 0 | 4137530 |  |  | 212 | 27.88 | 5279363
53 | 0.02 | 4137727 |  |  | 53 | 0 | 4137572 |  |  | 213 | 27.88 | 5279321
54 | 0.02 | 4137722 |  |  | 54 | 0 | 4137566 |  |  | 214 | 27.88 | 5279339
55 | 0.02 | 4137722 |  |  | 55 | 0 | 4137559 |  |  | 215 | 27.88 | 5279329
56 | 0.02 | 4137812 |  |  | 56 | 0 | 4137521 |  |  | 216 | 27.88 | 5279345
57 | 0.02 | 4137866 |  |  | 57 | 0 | 4137533 |  |  | 217 | 27.88 | 5279451
58 | 0.02 | 4137895 |  |  | 58 | 0 | 4137491 |  |  | 218 | 27.88 | 5279478
59 | 0.02 | 4137945 |  |  | 59 | 0 | 4137486 |  |  | 219 | 27.88 | 5279540
60 | 0.03 | 4138380 |  |  | 60 | 0 | 4137480 |  |  | 220 | 27.88 | 5279458
61 | 0.04 | 4138791 |  |  | 61 | 0 | 4137505 |  |  | 221 | 27.88 | 5279460
62 | 0.04 | 4138866 |  |  | 62 | 0 | 4137503 |  |  | 222 | 27.88 | 5279550
63 | 0.05 | 4138893 |  |  | 63 | 0 | 4137498 |  |  | 223 | 27.88 | 5279633
64 | 0.05 | 4139268 |  |  | 64 | 0 | 4137500 |  |  | 224 | 27.88 | 5279673
65 | 0.06 | 4139584 |  |  | 65 | 0 | 4137529 |  |  | 225 | 27.88 | 5279673
66 | 0.05 | 4139194 |  |  | 66 | 0 | 4137516 |  |  | 226 | 27.88 | 5279658
67 | 0.05 | 4139163 |  |  | 67 | 0 | 4137538 |  |  | 227 | 27.88 | 5279585
68 | 0.05 | 4139128 |  |  | 68 | 0 | 4137574 |  |  | 228 | 27.88 | 5279506
69 | 0.05 | 4139066 |  |  | 69 | 0.01 | 4137872 |  |  | 229 | 27.88 | 5279383
70 | 0.04 | 4138632 |  |  | 70 | 0.01 | 4137913 |  |  | 230 | 27.88 | 5279351
71 | 0.04 | 4138547 |  |  | 71 | 0.01 | 4137909 |  |  | 231 | 27.87 | 5279295
72 | 0.04 | 4138768 |  |  | 72 | 0.01 | 4137888 |  |  | 232 | 27.87 | 5279277
73 | 0.04 | 4138794 |  |  | 73 | 0.01 | 4137884 |  |  | 233 | 27.87 | 5279192
74 | 0.03 | 4138425 |  |  | 74 | 0.01 | 4137874 |  |  | 234 | 27.87 | 5279094
75 | 0.03 | 4138425 |  |  | 75 | 0 | 4137816 |  |  | 235 | 27.87 | 5279107
76 | 0.03 | 4138369 |  |  | 76 | 0.01 | 4138131 |  |  | 236 | 27.87 | 5279096
77 | 0.03 | 4138368 |  |  | 77 | 0.01 | 4137842 |  |  | 237 | 27.87 | 5279101
78 | 0.03 | 4138332 |  |  | 78 | 0 | 4137817 |  |  | 238 | 27.87 | 5279030
79 | 0.03 | 4138332 |  |  | 79 | 0 | 4137555 |  |  | 239 | 27.87 | 5279049
80 | 0.04 | 4138668 |  |  | 80 | 0 | 4137518 |  |  | 240 | 27.87 | 5279035
81 | 0.03 | 4138338 |  |  | 81 | 0 | 4137803 |  |  | 241 | 27.87 | 5279033
82 | 0.03 | 4138098 |  |  | 82 | 0.01 | 4138123 |  |  | 242 | 27.87 | 5279019
83 | 0.02 | 4138036 |  |  | 83 | 0.01 | 4138113 |  |  | 243 | 27.87 | 5279007
84 | 0.02 | 4137989 |  |  | 84 | 0.01 | 4138096 |  |  | 244 | 27.87 | 5279020
85 | 0.02 | 4137659 |  |  | 85 | 0.01 | 4138096 |  |  | 245 | 27.87 | 5278929
86 | 0.02 | 4137673 |  |  | 86 | 0 | 4137786 |  |  | 246 | 27.86 | 5278845
87 | 0.02 | 4137720 |  |  | 87 | 0.01 | 4138060 |  |  | 247 | 27.86 | 5278758
88 | 0.03 | 4138062 |  |  | 88 | 0.02 | 4138350 |  |  | 248 | 27.86 | 5278746
89 | 0.03 | 4138138 |  |  | 89 | 0.02 | 4138593 |  |  | 249 | 27.86 | 5278647
90 | 0.02 | 4137976 |  |  | 90 | 0.02 | 4138597 |  |  | 250 | 27.86 | 5278580
91 | 0.03 | 4138312 |  |  | 91 | 0.02 | 4138292 |  |  | 251 | 27.85 | 5278477
92 | 0.03 | 4138215 |  |  | 92 | 0.01 | 4138004 |  |  | 252 | 27.85 | 5278395
93 | 0.03 | 4138209 |  |  | 93 | 0.02 | 4138309 |  |  | 253 | 27.85 | 5278379
94 | 0.03 | 4138211 |  |  | 94 | 0.02 | 4138626 |  |  | 254 | 27.85 | 5278342
95 | 0.03 | 4138203 |  |  | 95 | 0.03 | 4138652 |  |  | 255 | 27.85 | 5278342
96 | 0.03 | 4138183 |  |  | 96 | 0.03 | 4138694 |  |  | 256 | 27.85 | 5278314
97 | 0.03 | 4138208 |  |  | 97 | 0.02 | 4138441 |  |  | 257 | 27.85 | 5278273
98 | 0.02 | 4137871 |  |  | 98 | 0.01 | 4138137 |  |  | 258 | 27.85 | 5278233
99 | 0.02 | 4137811 |  |  | 99 | 0.01 | 4138162 |  |  | 259 | 27.85 | 5278171
100 | 0.02 | 4137700 |  |  | 100 | 0.02 | 4138469 |  |  | 260 | 27.85 | 5278115
101 | 0.02 | 4137700 |  |  | 101 | 0.02 | 4138487 |  |  | 261 | 27.84 | 5278033
102 | 0.02 | 4137691 |  |  | 102 | 0.02 | 4138486 |  |  | 262 | 27.84 | 5278003
103 | 0.02 | 4137706 |  |  | 103 | 0.01 | 4138180 |  |  | 263 | 27.84 | 5277975
104 | 0.02 | 4137722 |  |  | 104 | 0.01 | 4138038 |  |  | 264 | 27.84 | 5277909
105 | 0.02 | 4137803 |  |  | 105 | 0.02 | 4138343 |  |  | 265 | 27.84 | 5277937
106 | 0.02 | 4137825 |  |  | 106 | 0.02 | 4138290 |  |  | 266 | 27.84 | 5277937
107 | 0.02 | 4137811 |  |  | 107 | 0.02 | 4138260 |  |  | 267 | 27.84 | 5278019
108 | 0.02 | 4137928 |  |  | 108 | 0.01 | 4138221 |  |  | 268 | 27.84 | 5278013
109 | 0.02 | 4137910 |  |  | 109 | 0.01 | 4137859 |  |  | 269 | 27.85 | 5278127
110 | 0.02 | 4137866 |  |  | 110 | 0 | 4137531 |  |  | 270 | 27.85 | 5278244
111 | 0.02 | 4137787 |  |  | 111 | 0 | 4137467 |  |  | 271 | 27.85 | 5278289
112 | 0.02 | 4137801 |  |  | 112 | 0 | 4137436 |  |  | 272 | 27.85 | 5278376
113 | 0.02 | 4137886 |  |  | 113 | -0.01 | 4137390 |  |  | 273 | 27.85 | 5278495
114 | 0.02 | 4137901 |  |  | 114 | -0.01 | 4137203 |  |  | 274 | 27.86 | 5278534
115 | 0.02 | 4137805 |  |  | 115 | -0.01 | 4137191 |  |  | 275 | 27.86 | 5278671
116 | 0.02 | 4137792 |  |  | 116 | -0.01 | 4137230 |  |  | 276 | 27.86 | 5278709
117 | 0.02 | 4137851 |  |  | 117 | -0.01 | 4137230 |  |  | 277 | 27.86 | 5278708
118 | 0.03 | 4138080 |  |  | 118 | -0.01 | 4137220 |  |  | 278 | 27.86 | 5278823
119 | 0.03 | 4138434 |  |  | 119 | -0.01 | 4137219 |  |  | 279 | 27.86 | 5278869
120 | 0.04 | 4138566 |  |  | 120 | -0.01 | 4137216 |  |  | 280 | 27.86 | 5278904
121 | 0.04 | 4138566 |  |  | 121 | -0.01 | 4137249 |  |  | 281 | 27.87 | 5279001
122 | 0.05 | 4138891 |  |  | 122 | -0.01 | 4137281 |  |  | 282 | 27.87 | 5278909
123 | 0.04 | 4138802 |  |  | 123 | -0.01 | 4137306 |  |  | 283 | 27.86 | 5278895
124 | 0.04 | 4138776 |  |  | 124 | 0 | 4137545 |  |  | 284 | 27.86 | 5278889
125 | 0.04 | 4138832 |  |  | 125 | 0 | 4137574 |  |  | 285 | 27.86 | 5278780
126 | 0.05 | 4138902 |  |  | 126 | 0 | 4137560 |  |  | 286 | 27.86 | 5278785
127 | 0.04 | 4138632 |  |  | 127 | -0.01 | 4137293 |  |  | 287 | 27.86 | 5278807
128 | 0.04 | 4138665 |  |  | 128 | -0.01 | 4137302 |  |  | 288 | 27.86 | 5278705
129 | 0.04 | 4138668 |  |  | 129 | -0.01 | 4137306 |  |  | 289 | 27.86 | 5278592
130 | 0.04 | 4138564 |  |  | 130 | -0.01 | 4137284 |  |  | 290 | 27.86 | 5278592
131 | 0.04 | 4138618 |  |  | 131 | -0.01 | 4137283 |  |  | 291 | 27.86 | 5278575
132 | 0.03 | 4138274 |  |  | 132 | -0.01 | 4137281 |  |  | 292 | 27.86 | 5278652
133 | 0.03 | 4138361 |  |  | 133 | -0.01 | 4137288 |  |  | 293 | 27.86 | 5278636
134 | 0.03 | 4138404 |  |  | 134 | -0.01 | 4137288 |  |  | 294 | 27.86 | 5278748
135 | 0.03 | 4138339 |  |  | 135 | -0.01 | 4137260 |  |  | 295 | 27.86 | 5278885
136 | 0.03 | 4138321 |  |  | 136 | -0.01 | 4137241 |  |  | 296 | 27.86 | 5278904
137 | 0.03 | 4138268 |  |  | 137 | -0.01 | 4137233 |  |  | 297 | 27.86 | 5278871
138 | 0.02 | 4138011 |  |  | 138 | -0.01 | 4137219 |  |  | 298 | 27.87 | 5278972
139 | 0.02 | 4137991 |  |  | 139 | -0.01 | 4137206 |  |  | 299 | 27.87 | 5279045
140 | 0.03 | 4138077 |  |  | 140 | -0.01 | 4137201 |  |  | 300 | 27.87 | 5278998
141 | 0.04 | 4138481 |  |  | 141 | -0.01 | 4137179 |  |  | 301 | 27.87 | 5278988
142 | 0.04 | 4138666 |  |  | 142 | -0.01 | 4137167 |  |  | 302 | 27.87 | 5279004
143 | 0.04 | 4138694 |  |  | 143 | -0.01 | 4137146 |  |  | 303 | 27.87 | 5278966
144 | 0.04 | 4138752 |  |  | 144 | -0.01 | 4137131 |  |  | 304 | 27.87 | 5278910
145 | 0.05 | 4138922 |  |  | 145 | -0.01 | 4137131 |  |  | 305 | 27.86 | 5278851
146 | 0.05 | 4139040 |  |  | 146 | -0.01 | 4137154 |  |  | 306 | 27.86 | 5278810
147 | 0.05 | 4139116 |  |  | 147 | -0.01 | 4137187 |  |  | 307 | 27.86 | 5278883
148 | 0.05 | 4139081 |  |  | 148 | -0.01 | 4137238 |  |  | 308 | 27.86 | 5278857
149 | 0.06 | 4139351 |  |  | 149 | -0.01 | 4137268 |  |  | 309 | 27.86 | 5278818
150 | 0.05 | 4138985 |  |  | 150 | -0.01 | 4137271 |  |  | 310 | 27.86 | 5278852
151 | 0.04 | 4138691 |  |  | 151 | -0.01 | 4137271 |  |  | 311 | 27.86 | 5278821
152 | 0.04 | 4138631 |  |  | 152 | -0.01 | 4137262 |  |  | 312 | 27.86 | 5278753
153 | 0.04 | 4138739 |  |  | 153 | -0.01 | 4137257 |  |  | 313 | 27.86 | 5278711
154 | 0.04 | 4138744 |  |  | 154 | -0.01 | 4137242 |  |  | 314 | 27.86 | 5278622
155 | 0.04 | 4138645 |  |  | 155 | 0 | 4137522 |  |  | 315 | 27.86 | 5278546
156 | 0.04 | 4138540 |  |  | 156 | 0 | 4137544 |  |  | 316 | 27.86 | 5278566
157 | 0.04 | 4138522 |  |  | 157 | 0 | 4137498 |  |  | 317 | 27.86 | 5278566
158 | 0.04 | 4138502 |  |  | 158 | -0.01 | 4137197 |  |  | 318 | 27.86 | 5278562
159 | 0.04 | 4138502 |  |  | 159 | -0.01 | 4137174 |  |  | 319 | 27.86 | 5278547
160 | 0.04 | 4138778 |  |  | 160 | -0.01 | 4137168 |  |  | 320 | 27.86 | 5278498
161 | 0.04 | 4138839 |  |  | 161 | -0.01 | 4137174 |  |  | 321 | 27.86 | 5278559
162 | 0.04 | 4138790 |  |  | 162 | -0.01 | 4137180 |  |  | 322 | 27.86 | 5278606
163 | 0.04 | 4138711 |  |  | 163 | -0.01 | 4137198 |  |  | 323 | 27.86 | 5278680
164 | 0.04 | 4138700 |  |  | 164 | -0.01 | 4137209 |  |  | 324 | 27.86 | 5278680
165 | 0.05 | 4139049 |  |  | 165 | -0.01 | 4137161 |  |  | 325 | 27.86 | 5278669
166 | 0.05 | 4139049 |  |  | 166 | -0.01 | 4137161 |  |  | 326 | 27.86 | 5278652
167 | 0.05 | 4139205 |  |  | 167 | -0.01 | 4137166 |  |  | 327 | 27.86 | 5278573
168 | 0.06 | 4139297 |  |  | 168 | -0.01 | 4137207 |  |  | 328 | 27.86 | 5278527
169 | 0.05 | 4139060 |  |  | 169 | -0.01 | 4137255 |  |  | 329 | 27.86 | 5278527
170 | 0.04 | 4138771 |  |  | 170 | -0.01 | 4137319 |  |  | 330 | 27.86 | 5278639
171 | 0.04 | 4138758 |  |  | 171 | -0.01 | 4137349 |  |  | 331 | 27.86 | 5278647
172 | 0.04 | 4138728 |  |  | 172 | -0.01 | 4137412 |  |  | 332 | 27.86 | 5278725
173 | 0.04 | 4138639 |  |  | 173 | 0 | 4137447 |  |  | 333 | 27.86 | 5278846
174 | 0.04 | 4138590 |  |  | 174 | 0 | 4137483 |  |  | 334 | 27.87 | 5279021
175 | 0.04 | 4138590 |  |  | 175 | 0 | 4137530 |  |  | 335 | 27.87 | 5279188
176 | 0.04 | 4138590 |  |  | 176 | 0 | 4137539 |  |  | 336 | 27.87 | 5279203
177 | 0.03 | 4138389 |  |  | 177 | 0 | 4137539 |  |  | 337 | 27.87 | 5279284
178 | 0.04 | 4138652 |  |  | 178 | 0 | 4137505 |  |  | 338 | 27.88 | 5279413
179 | 0.05 | 4138958 |  |  | 179 | 0 | 4137472 |  |  | 339 | 27.88 | 5279392
180 | 0.04 | 4138857 |  |  | 180 | 0 | 4137703 |  |  | 340 | 27.88 | 5279389
181 | 0.05 | 4139189 |  |  | 181 | 0 | 4137691 |  |  | 341 | 27.88 | 5279440
182 | 0.05 | 4139257 |  |  | 182 | 0 | 4137682 |  |  | 342 | 27.88 | 5279391
183 | 0.05 | 4139268 |  |  | 183 | 0.01 | 4137931 |  |  | 343 | 27.88 | 5279411
184 | 0.06 | 4139324 |  |  | 184 | 0.01 | 4137894 |  |  | 344 | 27.88 | 5279395
185 | 0.05 | 4139261 |  |  | 185 | 0.01 | 4137850 |  |  | 345 | 27.88 | 5279447
186 | 0.05 | 4139261 |  |  | 186 | 0 | 4137802 |  |  | 346 | 27.88 | 5279460
187 | 0.05 | 4139265 |  |  | 187 | 0 | 4137785 |  |  | 347 | 27.88 | 5279637
188 | 0.05 | 4138954 |  |  | 188 | 0.01 | 4138074 |  |  | 348 | 27.88 | 5279673
189 | 0.05 | 4138949 |  |  | 189 | 0.01 | 4138073 |  |  | 349 | 27.88 | 5279688
190 | 0.05 | 4139034 |  |  | 190 | 0.01 | 4138084 |  |  | 350 | 27.88 | 5279678
191 | 0.04 | 4138683 |  |  | 191 | 0.02 | 4138390 |  |  | 351 | 27.88 | 5279661
192 | 0.04 | 4138656 |  |  | 192 | 0.01 | 4138101 |  |  | 352 | 27.89 | 5279816
193 | 0.04 | 4138701 |  |  | 193 | 0 | 4137809 |  |  | 353 | 27.89 | 5279736
194 | 0.04 | 4138703 |  |  | 194 | 0 | 4137800 |  |  | 354 | 27.89 | 5279824
195 | 0.04 | 4138729 |  |  | 195 | 0 | 4137798 |  |  | 355 | 27.89 | 5279775
196 | 0.04 | 4138761 |  |  | 196 | 0.01 | 4137832 |  |  | 356 | 27.89 | 5279903
197 | 0.04 | 4138766 |  |  | 197 | 0.01 | 4138136 |  |  | 357 | 27.89 | 5279854
198 | 0.05 | 4139089 |  |  | 198 | 0.01 | 4137845 |  |  | 358 | 27.89 | 5279742
199 | 0.04 | 4138752 |  |  | 199 | 0.01 | 4137854 |  |  | 359 | 27.89 | 5279899
200 | 0.04 | 4138728 |  |  | 200 | 0 | 4137565 |  |  | 360 | 27.89 | 5280057
201 | 0.04 | 4138741 |  |  | 201 | -0.01 | 4137278 |  |  | 361 | 27.9 | 5280193
202 | 0.04 | 4138743 |  |  | 202 | -0.01 | 4137299 |  |  | 362 | 27.9 | 5280178
203 | 0.05 | 4139070 |  |  | 203 | -0.01 | 4137303 |  |  | 363 | 27.9 | 5280178
204 | 0.05 | 4139102 |  |  | 204 | -0.01 | 4137332 |  |  | 364 | 27.9 | 5280192
205 | 0.04 | 4138796 |  |  | 205 | -0.01 | 4137350 |  |  | 365 | 27.9 | 5280187
206 | 0.04 | 4138831 |  |  | 206 | -0.01 | 4137335 |  |  | 366 | 27.9 | 5280210
207 | 0.04 | 4138872 |  |  | 207 | -0.01 | 4137335 |  |  | 367 | 27.9 | 5280173
208 | 0.04 | 4138592 | [7 empty] | 368 | 27.9 | 5280351
209 | 0.04 | 4138628 | [7 empty] | 369 | 27.9 | 5280349
210 | 0.04 | 4138668
211 | 0.04 | 4138686
212 | 0.04 | 4138686
213 | 0.04 | 4138686
214 | 0.05 | 4138945